PITANJA I ODGOVORI VEZANI UZ POSTUPAK

04.04.2024.

1. Molimo izmjenu tako da u stavci 2. „Kontaktor 230V, 3S, 500VAC, 65A“ bude navedena količina „kom. 2“ umjesto „kom. 1“.

Odgovor: Prihvaća se zahtjev ponuditelja. Naručitelj će izmijeniti specifikaciju predmeta nabave.