## Grupa 1
KLINIČKA BOLNICA "SVETI DUH"
Sveti Duh 64
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE Kirurški instrumenti za potrebe TAVI procedure GRUPA 2: Ubodna i oscilatorna pila
R.br. | Zahtijevane minimalne tehničke karakteristike | Ponuđene tehničke karakteristike Upisati DA ili NE ili vrijednost * Ukoliko se u stupcu zahtjevane minimalne tehničke karakteristike traži vrijednost iskazana brojkom (npr. Najveći dinamički raspon min. 160 dB) ponuditelji su dužni upisati točnu brojčanu vrijednost. U svim ostalim slučajevima upisati DA/NE ovisno zadovoljava li ponuđeni proizvod traženo | Navesti broj stranice iz ponude i označiti gdje se nalazi pojedina stavka u ponudi/tehničkoj specifikaciji te prospektu/ katalogu
* Naziv proizvođača ponuđenog proizvoda: * Model i tip proizvoda: * Zemlja porijekla: * Godina proizvodnje:
1. | Baterijska oscilatorna pila
1.1. | pištolj model
1.2. | tijelo pile isključivo od titana
1.3. | mehanizam motora isključivo sa nesenzornim rotirajućim motorom, 250W
1.4. | 211x177x55mm
1.5. | naprijed/nazad,
1.6. | 1.600 g
1.7. | kut pilice 4.1
1.8. | zamah 0-13.000 1/min
1.9. | komplet se sastoji od:
1.9.1. | sterilni uvođač, od polimer/kobalta crn
1.9.2. | tijelo pile od titana sa ergonomskom drškom i specijalnim uleknućem za pritisak jagodice prstiju
1.9.3. | zakretanje glave pile u 8 pozicija
1.9.4. | romboid drška
1.9.5. | kočnica - klackalica
1.9.6. | zlatni pokazatlj pritiska osigurača za pilice
2. | Baterijska ubodna pila-sternotom
2.1. | pištolj model
2.2. | tijelo pile isključivo od titana
2.3. | mehanizam motora isključivo s nesenzornim rotirajućim motorom, 250W
2.4. | 207x180x55mm
2.5. | kanulacija pilice 3,2mm
2.6. | 1.540g
2.7. | zamah 0-15.000 1/min
2.8. | komplet se sastoji od:
2.8.1. | sterilni uvođač, od polimer/kobalta
2.8.2. | tijelo pile od titana sa ergonomskom drškom i specijalnim uleknućem za pritisak jagodice prstiju, romboid drška, kočnica,klackalica
3. | Sterilni poklopac crni polimer/kobalt
3.1. | unutrašnji dio učvršćen spec. kobaltnim vijkom
3.2. | ergonomijski utor za pritisak za otvaranje
4. | Velika baterija
4.1. | ne sterilizira se
4.2. | ugrađen sustav samostalne elektroničke provjere punjenosti i ispravnosti baterije, 9,6V, 1,95Ah, NiMH, 140x43x50mm, 425 g
4.3. | Štitinik u obliku slova L, postavlja se kao zaštita na ubodnu pilu, spoj "ključ u bravu" s zaključavanjem
4.4. | Pilica za ubodnu pilu, 34/7.5/0.7/1.3mm
5. | Aluminijska kutija kontejnera za sterilizaciju od anodiziranog aluminija
5.1. | 1/2 model
5.2. | metalne ručke od nehrđajučeg čelika
5.3. | sustav zatvaranja osigurava sterilnost min. 6 mj
5.4. | 4 utora za identifikacijske pločice
5.5. | 2 utora za kartice sterilizacije
5.6. | na dnu nema otvora za filtere
5.7. | 300x274x120mm
5.8. | poseban prozor na kutiji za detekciju sterilizacije (promjena boje)
5.9. | indikator stanja i kvalitete silikonske brtve (na kutiji promjena boje - indikacija)
6. | Žičana košara od nehrđajučeg čelika
6.1. | tip "kvadrat" oko
6.2. | metalne ručke
6.3. | kobaltne nogice
6.4. | model 1/2
6.5. | 243x253x106mm
7. | Poklopac, termostabilni polimer-aluminij sa ugrađenim teflonskim permanentnim filterom za minimalno 5.000 i više ciklusa sterilizacija
7.1. | jedan otvor
7.2. | model 1/2
7.3. | 298x281x36
7.4. | na poklopcu indikator stanja kvalitete silikonske brtve (oznaka 1-5 za ocjenu stanja brtve)
7.5. | boja plava
7.5. | dostaviti studiju validacije kontejnera za 5.000 ciklusa sterilizacija odobrena od strane FDA i EMA
8. | Silikonski igličasti podmetač
8.1. | "košara oblik"
8.2. | model 1/2
8.3. | mali 248x237mm
8.4. | meke fine iglice - instrument fino utone u podmetač i fiksira se
9. | Identifikacijske pločice od aluminija, crvene, graviranje do 13 slovnih oznaka
10. | Punjač s 4 mjesta za brzo punjenje baterija, cca. 20 min
10.1. | elektronski displej za kontrolu punjenosti i stanja baterije
10.2. | "no memory efekt"
10.3. | 100-240V, 50/60HZ
10.4. | 410x120x160mm
10.5. | 2.300g
10.6. | potpuna elektronska provjera ispravnosti i punjenosti baterija u 3 displej parametra: (provjera: 1 punjenosti baterije, 2. zagrijavanja baterije, 3. roka valjanosti baterije)
10.7. | dva karbidna utora za spoj baterije na punjač
11 | Kabel 5 m, za spoj punjača sa izvorom el. energije