## List1
Klinička bolnica "Sveti Duh"
Svetii Duh 64, Zagreb
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Naziv predmeta nabave: Automatski brojač citoloških preparata
Evidencijski broj nabave: 219-2026-PAT
Redni broj | Tehničke karakteristike | Jedinica mjere | Količina | Ponuđene tehničke karakteristike Upisati DA ili NE ili vrijednost * Ukoliko se u stupcu zahtjevane minimalne tehničke karakteristike traži vrijednost iskazana brojkom (npr. Najveći dinamički raspon min. 160 dB) ponuditelji su dužni upisati točnu brojčanu vrijednost. U svim ostalim slučajevima upisati DA/NE ovisno zadovoljava li ponuđeni proizvod traženo | Referenca na katalog i ostalu tehničku dokumentaciju
A | B | C | D | E | F
Naziv uređaja: Automatski brojač citoloških preparata Naziv proizvođača ponuđenog proizvoda: Model i tip proizvodnje: Godine proizvodnje: *Godine proizvodnje ista kao i godina isporuke uređaja |  | komplet | 1
1 | Osnovne karakteristike uređaja
1.1 | Automatski bojač stakala s preparatima
1.2 | Zasebna upravljačka stanica za upravljanje uređajem
1.3 | Zasebna komora za bojenje preparata
1.4 | Upravljanje uređajem pomoću zaslona osjetljivog na dodir ili spajanjem na uređaj na daljinu ("remote access") u svrhu tehničke provjere rada uređaja
1.5 | Vrata komore uređaja dizajnirana iz dva dijela, za jednostavniji pristup spremnicima s reagensima
1.6 | Transparentni dio vrata komore za lakši vizualni nadzor rada uređaja
1.7 | Robotska ruka za prijenos stalaka s preparatima, s ugrađenim senzorom očitavanja nivoa reagensa
1.8 | Dimenzije uređaja moraju odgovarati prostoru za instalaciju kako slijedi: širina uređaja ne više od 1070mm , dubina uređaja ne više od 630 mm, visina uređaja ne više od 780mm
1.9 | Težina uređaja ne premašuje 90 kg, zbog stabilnosti postolja mjesta instalacije
1.10 | Mogućnost spajanja uređaja na centralno odzračivanje, uključujući set priključnih cijevi i spojnica
1.11 | Eliminacija isparavanja reagensa u okoliš, tijekom procesa obrade, aktivnim karbonskim filtrom
1.12 | Kapacitet bojenja najmanje 360 do 600 stakala/sat, ovisno o odabranim korisničkim protokolima u aktivnim postupcima bojenja
1.13 | Kapacitet komore uređaja najmanje 40 spremnika; uključujući minimalmo 2 spremnika tekuće vode za aktivno ispiranje
1.14 | Dodatni spremnici za reagense, 4 komada
1.15 | Kapacitet spremnika reagensa najviše 460ml
1.16 | Kapacitet ulaznih i izlaznih ladica najmanje 120 stakala
1.17 | Kapacitet stalka za stakla, s kodiranim nosačem, u boji, ne manji od 30 stakala
1.18 | Pokretanje bojenja preparata bez potrebe biranja protokola bojenja
1.19 | Set stalaka s kodiranim nosačima, za MGG bojenja, siva boja nosača, 5 komada
1.20 | Set stalaka i nosača za stakla, kompatibilan s postoječim poklapačem naručitelja , za papanicolau bojenja, roza boja nosača, 5 komada
1.21 | Set stalaka s kodiranim ručkama u boji, za MGG bojenja žuta boja nosača, 5 komada
1.22 | Uređaj s aktivnim ispiranjem vodom pod tlakom ( vodovodna ili laboratorijska voda)
1.23 | Priključivanje na dovod i odvod vode, uključivo set cijevi i crijeva, bez potrebe za spremnicima za prikupljanje ostatne vode
2 | Protokoli obrade i softverske mogućnosti
2.1 | Uređaj koji omogućava automatsko bojenje specifičnim citološkim metodama bojenja
2.2 | Predinstalirani protokoli bojenja, vaidirani od strane proizvođača i korisnika uz mogućnost neograničenog broja postavljanja programa, sukladno potrebama korisnika
2.3 | Fleksibilnost konfiguracije tekućih i suhih završnih faza bojenja (izlaznih ladica), s najmenje 1 suhom i/ili tekućom završnom fazom
2.4 | Vizualni prikaz naziva i pozicije reagensa glavnom sučelju
2.5 | Simultano bojenje May-Grűnwald Giemsa i Papanicolaou metodama, bez potrebe zaustavljanja procesa bojenja
2.6 | Mogućnost korištenja uređaja za histološka bojenja i automatsku deparafinizaciju histoloških stakala pomoću ugrađenih pećnica
2.7 | Identifikacija korisnika pomoću lozinke - jedinstvena i/ili individualna identifikacija korisnika
2.8 | Postavljanje nivoa zaštite i korisničkih dopuštenja
3 | Sigurnost i podrška
3.1 | Vizualna i akustična dojava statusa uređaja ( spremnost za rad, greška, u obradi)
3.2 | Aktivna tehnička podrška na daljinu 0-24, u svrhu asistencije i otklanjanja zastoja u radu, putem interneta
3.3 | Sustav neprekidnog napajanja (UPS) | kom | 1
3.4 | Uređaj za spajanje na komunikacijsku mrežu, autonomnu od mreže naručitelja za potrebe servisne i tehničke potpore na daljinu, uključivo internet SIM karticu aktivnu za vrijeme trajanja Ugovora | kom | 1
3.5 | Tipka za trenutno zaustavljanje rada uređaja (hitnoća)