## GRUPA 2
INVESTITOR: Klinička bolnica Sveti Duh, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb
GRAĐEVINA: Održavanje Kliničke bolnice "Sveti Duh" za 2026. godinu
TROŠKOVNIK
GRUPA 2: Hitne intervencije na sustavu vodovodnih instalacija unutar i izvan zgrada KB "Sveti Duh"
U jedinične cijene pojedinih stavki moraju biti uračunati i troškovi kontrolnih ispitivanja kvalitete onih materijala za koje je to propisano programom kontrole.
Sve potrebne alate, strojeve, skele i strojevi za vertikani i horizontalni prijenos te horizontalni i vertikalni prijenos materijala su uključeni u jediničnu cijenu pojedinih stavki.
U cijenu usluge potrebno je uključiti sav sitni potrošni materijal kao što je teflonska traka za brtvljenje spojeva (brtvilo 9220, sanitarni silikon), razne brtvene mase, kudelja(lan), vijci, sredstva za podmazivanje te ostali sitni potrošni materijal.
Izvođač je dužan nakon završetka sanacije vodovodne instalacije o svom trošku očistiti objekt i okoliš objekta obuhvaćen nakon izvršenja usluge hitne intervencije i dovesti ih u tom pogledu u stanje kakvo je bilo prije početka izvršenja usluge.
Izvođač je dužan o svom trošku izvesti sve potrebne pripremne radnje na objektu koji je obuhvaćen uslugom hitnih intervencija na instalacijama.
RED.BR | OPIS RADOVA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
1 | Interventno traženje mjesta puknuća instalacije aparatom za ispitivanje | zahvat | 1 | 0 | 0
2 | Strojno rezanje asfalta i betona debljine do 30 cm | m1 | 20 | 0 | 0
3 | Strojno razbijanje armiranog betona debljine do 30 cm uključujući odvoz eventualnog viška materijala i sanaciju okolnog terena u smislu dovođenja u prvobitno stanje. | m2 | 20 | 0 | 0
4 | Strojni iskop rova u tlu III. kategorije, do 2,5 m (rovovi raznih dimenzija) dubine za sanaciju vodovodnih i odvodnih cijevi uključujući i naknadno zatrpavanje sitnim pijeskom granulacije do 4 mm i čistom zemljom vodovodnih i odvodnih cijevi, odvoz viška materijala i sanaciju okolnog terena u smislu dovođenja u prvobitno stanje. | m3 | 20 | 0 | 0
5 | Betoniranje (dovođenje razbijene podloge u prvobitno stanje) | m2 | 20 | 0 | 0
6 | Asfaltiranje (dovođenje razbijene podloge u prvobitno stanje) | m2 | 10 | 0 | 0
7 | Ručni utovar i odvoz šute i nerazvrstanog građevinskog materijala nastalog prilikom hitne intervencije u zatvorenom prostoru | m3 | 20 | 0 | 0
8 | Dobava i ugradnja Cijevi u rov PE100, VODA, DN 75, SDR 17, PN 10, spajanje na postojeći sustav do pune ispravnosti i funkcionalnosti komplet sa svim materijalom, radom i transportima do gradilišta. | m1 | 22 | 0 | 0
9 | Dobava i ugradnja štrang ventila hladne vode 1/2", produljenog holendera i nipla, spajanje na postojeći sustav do pune ispravnosti i funkcionalnosti komplet sa svim brtvenim materijalom, radom i transportima do gradilišta. | kom. | 10 | 0 | 0
10 | Dobava i ugradnja štrang ventila hladne vode 3/4", produljenog holendera i nipla, spajanje na postojeći sustav do pune ispravnosti i funkcionalnosti komplet sa svim brtvenim materijalom, radom i transportima do gradilišta. | kom. | 10 | 0 | 0
11 | Dobava i ugradnja štrang ventila hladne vode 1", produljenog holendera i nipla, spajanje na postojeći sustav do pune ispravnosti i funkcionalnosti komplet sa svim brtvenim materijalom, radom i transportima do gradilišta. | kom | 10 | 0 | 0
12 | Dobava i ugradnja štrang ventila hladne vode 5/4", produljenog holendera i nipla, spajanje na postojeći sustav do pune ispravnosti i funkcionalnosti komplet sa svim brtvenim materijalom, radom i transportima do gradilišta. | kom | 4 | 0 | 0
13 | Dobava i ugradnja štrang ventila hladne vode 6/4", produljenog holendera i nipla, spajanje na postojeći sustav do pune ispravnosti i funkcionalnosti komplet sa svim brtvenim materijalom, radom i transportima do gradilišta. | kom | 4 | 0 | 0
14 | Dobava i ugradnja štrang ventila hladne vode 2", produljenog holendera i nipla, spajanje na postojeći sustav do pune ispravnosti i funkcionalnosti komplet sa svim brtvenim materijalom, radom i transportima do gradilišta. | kom | 8 | 0 | 0
15 | Dobava i ugradnja štrang ventila tople vode 1/2", holendera i nipla, narezivanje navoja te spajanje na postojeći sustav do pune ispravnosti i funkcionalnosti komplet sa svim brtvenim materijalom, radom i transportima do gradilišta. | kom. | 10 | 0 | 0
16 | Dobava i ugradnja štrang ventila tople vode 3/4", holendera i nipla, narezivanje navoja te spajanje na postojeći sustav do pune ispravnosti i funkcionalnosti komplet sa svim brtvenim materijalom, radom i transportima do gradilišta. | kom. | 10 | 0 | 0
17 | Dobava i ugradnja štrang ventila tople vode 1", holendera i nipla, narezivanje navoja te spajanje na postojeći sustav do pune ispravnosti i funkcionalnosti komplet sa svim brtvenim materijalom, radom i transportima do gradilišta. | kom | 8 | 0 | 0
18 | Dobava i ugradnja štrang ventila tople vode 5/4", holendera i nipla, narezivanje navoja te spajanje na postojeći sustav do pune ispravnosti i funkcionalnosti komplet sa svim brtvenim materijalom, radom i transportima do gradilišta. | m1 | 5 | 0 | 0
19 | Dobava i ugradnja štrang ventila tople vode 6/4", holendera i nipla, narezivanje navoja te spajanje na postojeći sustav do pune ispravnosti i funkcionalnosti komplet sa svim brtvenim materijalom, radom i transportima do gradilišta. | kom | 5 | 0 | 0
20 | Dobava i ugradnja štrang ventila tople vode 2", holendera i nipla, narezivanje navoja te spajanje na postojeći sustav do pune ispravnosti i funkcionalnosti komplet sa svim brtvenim materijalom, radom i transportima do gradilišta. | kom | 8 | 0 | 0
21 | Dobava i ugradnja Reparaturna obujmica (68-76) od nehrđajućeg čelika, jednostruka, AC 50” “C” “obrađen i neobrađen dio cijevi, duljina 200 mm | kom | 1 | 0 | 0
22 | Dobava i ugradnja Reparaturna obujmica (75-83) od nehrđajućeg čelika, jednostruka, ČL 65, LG 60, AC 60” “C” “obrađen i neobrađen dio cijevi, PE/PVC 75, duljina 200 mm | kom | 1 | 0 | 0
23 | Dobava i ugradnja Reparaturna obujmica (82-91) od nehrđajućeg čelika, jednostruka, ČL 80, LG 65, PVC/PE 90, duljina 250 mm | kom | 1 | 0 | 0
24 | Dobava i ugradnja Reparaturna obujmica od nehrđajućeg čelika, jednostruka, promjer 93-102, duljina 315 mm | kom | 1 | 0 | 0
25 | Dobava i ugradnja Reparaturna obujmica (95-104) od nehrđajućeg čelika, jednostruka, LG 80, AC 80” “C” “obrađen i neobrađen dio cijevi, AC 80” “D” “obrađen dio cijevi” | kom | 1 | 0 | 0
26 | Dobava i ugradnja Reparaturna obujmica (104-112) od nehrđajućeg čelika, jednostruka, ČL 100, AC 80 “”D”” neobrađeni dio cijevi, PVC/PE 110, duljina 250 mm | kom | 1 | 0 | 0
27 | Dobava i ugradnja Reparaturna obujmica (112-121) od nehrđajućeg čelika, jednostruka, ČL 100*, LG 100, AC 100” “C” “obrađeni dio cijevi”, duljina 250 mm | kom | 1 | 0 | 0
28 | Dobava i ugradnja Reparaturna obujmica (115-125) od nehrđajućeg čelika, jednostruka, LG 100, AC 100” “C” “obrađen dio cijevi, PVC/PE 125, duljina 250 mm | kom | 1 | 0 | 0
29 | Dobava i ugradnja Reparaturna obujmica (120-130) od nehrđajućeg čelika, jednostruka, AC 100” “C” “obrađen i neobrađen dio cijevi, AC 100” “D” “obrađeni dio cijevi, PVC/PE 125”, duljina 315 mm | kom | 1 | 0 | 0
30 | Dobava i ugradnja Reparaturna obujmica (131-141) od nehrđajućeg čelika, jednostruka, ČL 125, AC 100” “D” “neobrađeni dio cijevi, PVC/PE 140, duljina 250 mm | kom | 1 | 0 | 0
31 | Dobava i ugradnja Reparaturna obujmica od nehrđajućeg čelika, jednostruka, promjer 140-150; duljina 315 mm | kom | 1 | 0 | 0
32 | Dobava i ugradnja Reparaturna obujmica od nehrđajućeg čelika, jednostruka, promjer 151-161; duljina 315 mm | kom | 1 | 0 | 0
33 | Dobava i ugradnja Reparaturna obujmica od nehrđajućeg čelika, jednostruka, promjer 166-178; duljina 315 mm | kom | 1 | 0 | 0
34 | Dubljenje šlica u zidu i podu za cijev do fi 50 | m1 | 30 | 0 | 0
35 | Dubljenje šlica u zidu i podu za cijev do fi 110 | m1 | 10 | 0 | 0
36 | Dobava i zamjena dovodne cijevi 1/2", spajanje na postojeći sustav do pune ispravnosti i funkcionalnosti komplet sa svim potrebnim materijalom, radom i transportima do gradilišta. | m1 | 10 | 0 | 0
37 | Dobava i zamjena dovodne cijevi 3/4", spajanje na postojeći sustav do pune ispravnosti i funkcionalnosti komplet sa svim potrebnim materijalom, radom i transportima do gradilišta. | m1 | 10 | 0 | 0
38 | Dobava i zamjena dovodne cijevi 1", spajanje na postojeći sustav do pune ispravnosti i funkcionalnosti komplet sa svim potrebnim materijalom, radom i transportima do gradilišta. | m1 | 5 | 0 | 0
39 | Dobava i zamjena dovodne cijevi 5/4", spajanje na postojeći sustav do pune ispravnosti i funkcionalnosti komplet sa svim potrebnim materijalom, radom i transportima do gradilišta. | m1 | 3 | 0 | 0
40 | Dobava i zamjena dovodne cijevi 6/4", spajanje na postojeći sustav do pune ispravnosti i funkcionalnosti komplet sa svim potrebnim materijalom, radom i transportima do gradilišta. | m1 | 5 | 0 | 0
41 | Dobava i zamjena dovodne cijevi 2", spajanje na postojeći sustav do pune ispravnosti i funkcionalnosti komplet sa svim potrebnim materijalom, radom i transportima do gradilišta. | m1 | 4 | 0 | 0
42 | Dobava i zamjena dovodne cijevi 2,5", spajanje na postojeći sustav do pune ispravnosti i funkcionalnosti komplet sa svim potrebnim materijalom, radom i transportima do gradilišta. | m1 | 3 | 0 | 0
43 | Dobava i zamjena dovodne cijevi 3", spajanje na postojeći sustav do pune ispravnosti i funkcionalnosti komplet sa svim potrebnim materijalom, radom i transportima do gradilišta. | m1 | 3 | 0 | 0
44 | Dobava i zamjena dovodne cijevi PEX 16, uključena 2 fazonska komada po m1 spajanje na postojeći sustav do pune ispravnosti i funkcionalnosti komplet sa svim potrebnim materijalom, radom i transportima do gradilišta. | m1 | 5 | 0 | 0
45 | Dobava i zamjena dovodne cijevi PEX 20, uključena 2 fazonska komada po m1 spajanje na postojeći sustav do pune ispravnosti i funkcionalnosti komplet sa svim potrebnim materijalom, radom i transportima do gradilišta. | m1 | 10 | 0 | 0
46 | Dobava i zamjena dovodne cijevi PEX 26, uključena 2 fazonska komada po m1 spajanje na postojeći sustav do pune ispravnosti i funkcionalnosti komplet sa svim potrebnim materijalom, radom i transportima do gradilišta. | m1 | 8 | 0 | 0
47 | Dobava i zamjena dovodne cijevi PEX 35, uključena 2 fazonska komada po m1 spajanje na postojeći sustav do pune ispravnosti i funkcionalnosti komplet sa svim potrebnim materijalom, radom i transportima do gradilišta. | m1 | 8 | 0 | 0
48 | Dobava i zamjena dovodne cijevi PEX 42, uključena 2 fazonska komada po m1 spajanje na postojeći sustav do pune ispravnosti i funkcionalnosti komplet sa svim potrebnim materijalom, radom i transportima do gradilišta. | m1 | 8 | 0 | 0
49 | Dobava i zamjena dovodne cijevi PPR 20, uključena 2 fazonska komada po m1 spajanje na postojeći sustav do pune ispravnosti i funkcionalnosti komplet sa svim potrebnim materijalom, radom i transportima do gradilišta. | m1 | 8 | 0 | 0
50 | Dobava i zamjena dovodne cijevi PPR 25, uključena 2 fazonska komada po m1 spajanje na postojeći sustav do pune ispravnosti i funkcionalnosti komplet sa svim potrebnim materijalom, radom i transportima do gradilišta. | m1 | 5 | 0 | 0
51 | Dobava i zamjena dovodne cijevi PPR 32, uključena 2 fazonska komada po m1 spajanje na postojeći sustav do pune ispravnosti i funkcionalnosti komplet sa svim potrebnim materijalom, radom i transportima do gradilišta. | m1 | 5 | 0 | 0
52 | Dobava i zamjena dovodne cijevi PPR 40, uključena 2 fazonska komada po m1 spajanje na postojeći sustav do pune ispravnosti i funkcionalnosti komplet sa svim potrebnim materijalom, radom i transportima do gradilišta. | m1 | 5 | 0 | 0
53 | Dobava i zamjena dovodne cijevi PPR 50, uključena 2 fazonska komada po m1 spajanje na postojeći sustav do pune ispravnosti i funkcionalnosti komplet sa svim potrebnim materijalom, radom i transportima do gradilišta. | m1 | 5 | 0 | 0
54 | Dobava i zamjena dovodne cijevi PPR 63, uključena 2 fazonska komada po m1 spajanje na postojeći sustav do pune ispravnosti i funkcionalnosti komplet sa svim potrebnim materijalom, radom i transportima do gradilišta. | m1 | 5 | 0 | 0
55 | Dobava i zamjena dovodne cijevi PPR 75, uključena 2 fazonska komada po m1 spajanje na postojeći sustav do pune ispravnosti i funkcionalnosti komplet sa svim potrebnim materijalom, radom i transportima do gradilišta. | m1 | 5 | 0 | 0
| UKUPNO HITNE INTERVENCIJE NA VODOVODNIM INSTALACIJAMA UKUPNO: |  |  |  | 0