## List1
Klinička bolnica Sveti Duh
Sveti Duh 64
10000 Zagreb
TROŠKOVNIK Kirurški instrumenti za potrebe TAVI procedure
GRUPA 2: Ubodna i oscilatorna pila
REDNI BROJ | Naziv i opis proizvoda | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | Ukupni iznos PDV-a | STOPA PDV-a (%) | Trgovački naziv / kat. br. | Proizvođač
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3*4) | 6 | 7 | 8
1. | Baterijska oscilatorna pila | kom | 1 | 0 | 0
2. | Baterijska ubodna pila-sternotom | kom | 1 | 0 | 0
3. | Sterilni poklopac crni polimer/kobalt | kom | 2 | 0 | 0
4. | Velika baterija | kom | 4 | 0 | 0
5. | Štitinik u obliku slova L | kom | 1 | 0 | 0
6. | Pilica za ubodnu pilu, 34/7.5/0.7/1.3mm | kom | 10 | 0 | 0
7. | Aluminijska kutija kontejnera za sterilizaciju | kom | 2 | 0 | 0
8. | Žičana košara od nehrđajučeg čelika, tip "kvadrat" oko, metalne ručke, kobaltne nogice, model 1/2, 243x253x106mm | kom | 2 | 0 | 0
9. | Poklopac | kom | 2 | 0 | 0
10. | Silikonski igličasti podmetač | kom | 2 | 0 | 0
11. | Identifikacijske pločice od aluminija | kom | 4 | 0 | 0
12. | Punjač s 4 mjesta za brzo punjenje baterija | kom | 1 | 0 | 0
13. | Kabel 5 m, za spoj punjača sa izvorom el. energije | kom | 1 | 0 | 0
Ukupan iznos u EUR bez PDV-a:
Iznos PDV-a u EUR:
Sveukupan iznos u EUR s PDV-om: