## GRUPA 3
INVESTITOR: Klinička bolnica Sveti Duh, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb
GRAĐEVINA: Održavanje Kliničke bolnice "Sveti Duh" za 2026. godinu
TROŠKOVNIK
GRUPA 3:Hitne intervencije na sustavu centralnog grijanja unutar zgrada KB "Sveti Duh"
U jedinične cijene pojedinih stavki moraju biti uračunati i troškovi kontrolnih ispitivanja kvalitete onih materijala za koje je to propisano programom kontrole.
Sve potrebne alate, strojeve, skele i strojevi za vertikani i horizontalni prijenos te horizontalni i vertikalni prijenos materijala su uključeni u jediničnu cijenu pojedinih stavki.
U cijenu usluge potrebno je uključiti sav sitni potrošni materijal kao što je teflonska traka za brtvljenje spojeva (brtvilo 9220, sanitarni silikon), razne brtvene mase, kudelja(lan), vijci, sredstva za podmazivanje te ostali sitni potrošni materijal.
Izvođač je dužan o svom trošku izvesti sve potrebne pripremne radnje na objektu koji je obuhvaćen uslugom hitnih intervencija na instalacijama.
RED.BR | OPIS RADOVA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
1 | Privremeno zaleđivanje cjevovoda uređajem za zamrzavanje instalacija radi izvođenja zahvata na sustavu centralnog grijanja bez pražnjenja instalacije. Stavka uključuje postavljanje uređaja, zaleđivanje, održavanje ledenog čepa za vrijeme radova te demontažu uređaja. | kom | 6 | 0 | 0
2 | Demontaža radijatora radi izvođenja radova. | kom | 10 | 0 | 0
3 | Montaža radijatora nakon izvršenih radova. | kom | 10 | 0 | 0
5 | Dobava i ugradnja radijatorskog ventila NO 15 | kom | 10 | 0 | 0
6 | Dobava i ugradnja radijatorskog ventila NO 20 | kom | 5 | 0 | 0
7 | Dobava i ugradnja radijatorske prigušnice NO 15 | kom | 10 | 0 | 0
8 | Dobava i ugradnja radijatorske prigušnice NO 20 | kom | 5 | 0 | 0
9 | Dobava i ugradnja radijatorskog ovjesa | kom | 10 | 0 | 0
10 | Dobava i ugradnja radijatorskog odzračnog pipca | kom | 10 | 0 | 0
11 | Dobava i ugradnja radijatorskog ispusta | kom | 1 | 0 | 0
12 | Dobava i ugradnja automatskih odzračnih lončića | kom | 5 | 0 | 0
37 | Dobava i zamjena čelične cijevi 1/2", spajanje na postojeći sustav do pune ispravnosti i funkcionalnosti komplet sa svim potrebnim materijalom, radom i transportima do gradilišta. | m1 | 10 | 0 | 0
14 | Dobava i zamjena čelične cijevi 3/4", spajanje na postojeći sustav do pune ispravnosti i funkcionalnosti komplet sa svim potrebnim materijalom, radom i transportima do gradilišta. | m | 10 | 0 | 0
14 | Dobava i zamjena čelične cijevi 1", spajanje na postojeći sustav do pune ispravnosti i funkcionalnosti komplet sa svim potrebnim materijalom, radom i transportima do gradilišta. | m | 10 | 0 | 0
15 | Demontaža, dobava i montaža kuglaste slavine NO 15 | kom | 6 | 0 | 0
16 | Demontaža, dobava i montaža kuglaste slavine NO 20 | kom | 6 | 0 | 0
15 | Demontaža, dobava i montaža kuglaste slavine NO 25 | kom | 6 | 0 | 0
| HITNE INTERVENCIJE NA VODOVODNIM INSTALACIJAMA UKUPNO: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
INVESTITOR: Klinička bolnica Sveti Duh, Sveti Duh 64, 10000 Zagreb
GRAĐEVINA: Održavanje Kliničke bolnice "Sveti Duh" za 2026. godinu
VRSTA RADOVA: Hitne intervencije vodovoda, kanalizacije i centralnog grijanja
I. | UKUPNO HITNE INTERVENCIJE KANALIZACIJA: | 0 | 19000
II. | UKUPNO HITNE INTERVENCIJE VODOVOD: | 0 | 17000
II. | UKUPNO HITNE INTERVENCIJE GRIJANJE: | 0 | 5000
| SVEUKUPNO: | 0 | 41000
| PDV: | 0
| SVEUKUPNO S PDV-om: | 0