## Sheet1
TEKNIČKE SPECIFIKACIJE
Predmet nabave: Medicinska oprema II za Kliniku za očne bolesti Evidencijski broj nabave: 184-2026-OFT Grupa 1
R.br. | Zahtijevane minimalne tehničke karakteristike | Ponuđene tehničke karakteristike Upisati DA ili NE ili vrijednost * Ukoliko se u stupcu zahtjevane minimalne tehničke karakteristike traži vrijednost iskazana brojkom (npr. Najveći dinamički raspon min. 160 dB) ponuditelji su dužni upisati točnu brojčanu vrijednost. U svim ostalim slučajevima upisati DA/NE ovisno zadovoljava li ponuđeni proizvod traženo | Navesti broj stranice iz ponude i označiti gdje se nalazi pojedina stavka u ponudi/tehničkoj specifikaciji te prospektu/ katalogu
1 | Automatski lensmetar * Naziv proizvođača ponuđenog proizvoda: * Model i tip proizvoda: * Zemlja porijekla: * Godina proizvodnje: **godina proizvodnje uređaja mora biti ista godini isporuke uređaja
1. | Mjerenje sferne jakosti u minimalnom rasponu od -25 D do +25 D
2. | Mjerenje cilindra u minimalnom rasponu od -10 D do +10 D
3. | Mjerenje osi u minimalnom rasponu: od 0° do 180°
4. | Mjerenja prizmi leća u minimalnom rasponu od 0Δ do 10Δ
5. | Promjer mjerene leće u minimalnom rasponu od 20 mm 100 mm
6. | Vrste leća koje se mogu mjeriti: jednojakosne, multifokalne i progresivne, tvrde i mekane kontaktne leće
7. | Mjerenje prolaska UV zraka u minimalnom rasponu od 0% do 100%
8. | Mjerenje razmaka zjenica u minimalnom rasponu od 45 mm do 85 mm
9. | Printer termalni
10. | Monitor u boji za prikaz rezultata veličine minimalno 5.5''