## Sheet1
TEKNIČKE SPECIFIKACIJE
Predmet nabave: Medicinska oprema II za Kliniku za očne bolesti Evidencijski broj nabave: 184-2026-OFT Grupa 4
R.br. | Zahtijevane minimalne tehničke karakteristike | Ponuđene tehničke karakteristike Upisati DA ili NE ili vrijednost * Ukoliko se u stupcu zahtjevane minimalne tehničke karakteristike traži vrijednost iskazana brojkom (npr. Najveći dinamički raspon min. 160 dB) ponuditelji su dužni upisati točnu brojčanu vrijednost. U svim ostalim slučajevima upisati DA/NE ovisno zadovoljava li ponuđeni proizvod traženo | Navesti broj stranice iz ponude i označiti gdje se nalazi pojedina stavka u ponudi/tehničkoj specifikaciji te prospektu/ katalogu
1 | Nekontaktni širokokutni oftalmoskop-sustav leća sa integriranim inverterom * Naziv proizvođača ponuđenog proizvoda: * Model i tip proizvoda: * Zemlja porijekla: * Godina proizvodnje: **godina proizvodnje uređaja mora biti ista godini isporuke uređaja
1.1 | Leća 90 D
1.2 | leća za širokokutnu opservaciju
1.3. | Radna udaljenost od rožnice:
1.3.1. | za leću 90D minimalno 7 mm
1.3.2. | za leću 132 D minimanlno 4 mm
1.4. | pozicioniranje poluge za fokus na obje strane tijela oftalmoskopa
1.5. | Primjenjivo za radnu udaljenost operativnog mikroskopa 175mm ili 200mm
1.6. | Dostupnost jednokratnih leća od 90 D za kut pregleda 90 stupnjeva
1.7. | Dostupnost jednokratnih leća od 132 D za kut pregleda 124 stupnja