## Sheet1
TEKNIČKE SPECIFIKACIJE
Predmet nabave: Medicinska oprema II za Kliniku za očne bolesti Evidencijski broj nabave: 184-2026-OFT Grupa 8
R.br. | Zahtijevane minimalne tehničke karakteristike | Ponuđene tehničke karakteristike Upisati DA ili NE ili vrijednost * Ukoliko se u stupcu zahtjevane minimalne tehničke karakteristike traži vrijednost iskazana brojkom (npr. Najveći dinamički raspon min. 160 dB) ponuditelji su dužni upisati točnu brojčanu vrijednost. U svim ostalim slučajevima upisati DA/NE ovisno zadovoljava li ponuđeni proizvod traženo | Navesti broj stranice iz ponude i označiti gdje se nalazi pojedina stavka u ponudi/tehničkoj specifikaciji te prospektu/ katalogu
Uređaj za mikroperimetriju * Naziv proizvođača ponuđenog proizvoda: * Model i tip proizvoda: * Zemlja porijekla: * Godina proizvodnje: **godina proizvodnje uređaja mora biti ista godini isporuke uređaja
1. | Automatski rad: auto poravnavanje, auto fokus, auto praćenje retine, auto praćenje zjenice, auto ekspozicija i auto snimanje, auto indikacija veličine zjenice)
2. | Rad bez midrijaze, minimalna veličina zjenice 3 mm
3. | Radna udaljenost: minimalno 28mm
4. | Raspon automatskog fokusa minimalno -12D do +15D
5. | Displej osjetljiv na dodir
6. | Polje projekcije minimalno 30 stupnjeva
7. | Osvjetljenje pozadine minimalno 4 apostilba
8. | Maksimalno osvjetljenje 1000 apostilba
9. | Dinamički raspon: minimalno 0-36 dB
10. | Sjajnost test značke od 10 do 35.4 apostilba
11. | Veličina stimulusa Goldmann III
12. | Trajanje stimulusa 200 ms
13. | Testne srategije: 4-2 (potpuni prag), fiksno 4 razine, pretraga skotoma, samo fiksacija
14. | Testni uzorci: Standardni 10° (područje 10°, uzorak od 3 prstena, 37 točaka), kružni 6° (područje 6°, uzorak od 3 prstena, 37 točaka), kružni 20° (područje 20°, uzorak od 4 jednako udaljene dijagonale, 41 točka), 10-2 (područje 20°, 68 točaka), prilagođene mreže
15. | Kontrola fiksacije: automatsko retinalno praćenje
16. | Snimanje fundusa: polje širine minimalno 60 stupnjeva, izvor svjetla-infrared LED i bijeli LED, rezolucija slike 17 mikrona ili bolje)
17. | Povezivanje: Ethernet, Wifi, USB
18. | Stol za uređaj sa električnim podizanjem