## Tehnicka specifikacija
Klinička bolnica „Sveti Duh“
Zagreb, Sveti Duh 64
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Opremanje ordinacije za ultrazvuk bubrega
R.b. | Zahtijevane minimalne tehničke karakteristike | Ponuđene tehničke karakteristike Upisati DA ili NE ili vrijednost * Ukoliko se u stupcu zahtjevane minimalne tehničke karakteristike traži vrijednost iskazana brojkom ili u rasponima (npr. monitor dimenzija u centimetrima +/- 5%) ponuditelji su dužni pisati brojčanu vrijednost. U svim ostalim slučajevima upisati DA/NE ovisno zadovoljava li ponuđeni proizvod traženo | Referenca na katalog i ostalu tehničku dokumentaciju
1 | Pregledni stol električno podesive visine
*Naziv proizvođača ponuđenog proizvoda: *Model i tip proizvoda: * Ponuditelj je dužan upisati tražene podatke
1.1. | širine ležne plohe 205 cm
1.2. | dužina uzglavlja 45 cm
1.3. | podešavanje nagiba uzglavlja putem plinske opruge
1.4. | Kružni prekidač na podvozju koji omogućuje namještanje visine sa svih strana, u rasponu od 47 cm do 94 cm
1.5. | Podvozje pokriveno ABS pokrovom glatkih rubova otpornih na ogrebotine, lom i uobičajena sredstva za dezinfekciju
1.6. | Bešavno ojastučenje debljine 6 cm.
1.7. | Kotači za izvlačenje (Ø 75mm).
1.8. | Sigurno radno opterećenje 250 kg.
1.9. | Ležaj dostupan u preko 30 boja.
1.10. | Držač rolo papira na uzglavlju.
1.11. | PVC navlaka za nožni dio (6cm).
2. | Stolica za liječnika pokretna bez naslona
*Naziv proizvođača ponuđenog proizvoda: *Model i tip proizvoda: * Ponuditelj je dužan upisati tražene podatke
2.1. | pokretna na kružnom postolju, okretna za 360°
2.2. | Promjer postolja 54 cm
2.3. | Promjer sjedala 36 cm
2.4. | Promjer kotača Ø 50mm
2.5. | Sigurno radno opterećenje 150 kg
2.6. | Presvlaka ojastučenja mekana i presvučena imitacijom kože
2.7. | Otporna je na urin, krv, dezinfekcijska sredstva, slanu otopinu, UV zrake, mikroorganizme i plijesan
2.8. | Visinsko podešavanje od 46 cm do 58 cm
2.9. | Dostupna u preko 30 boja
3. | Paravan mobilni
*Naziv proizvođača ponuđenog proizvoda: *Model i tip proizvoda: * Ponuditelj je dužan upisati tražene podatke
3.1. | dimenzija 175*165 cm
3.2. | Mobilni harmonika paravan
3.3. | razvlačenje u jednom smjeru
3.4. | Baza na kotačima promjera Ø 75mm
3.5. | Čvrsti HPL paneli s aluminijskim okvirom
3.6. | 7 panela širine 25 cm
3.7. | Boja po izboru