## Tehničke specifikacije
Klinička bolnica Sveti Duh
TEHNIČKE SPECIFIKACIJA
Servis i popravak kirurških instrumenata
Red br. | Naziv i opis predmeta nabave USLUGA: SERVISI I POPRAVCI
0 | 1
1. | BRUŠENJE, OŠTRENJE I POLIRANJE:
1.1. | JEDNOSTAVNI INSTRUMENTI:
1.1.1. | škare kirurške, preparirke, za gazu, crijevne
1.1.2. | pincete obićne
1.1.3. | kohlea
1.1.4. | poluge
1.1.5. | noževi parenhimski, sekcijski, mesarski, kuhinjski
1.1.6. | satara mesarska
1.1.7. | pin, Kasparov, Steimanovv,Šancov
1.1.8. | raspatorij
1.1.9. | bakhaus
1.1.10. | dilatatori
1.1.11. | svrdla obična
1.1.12. | štajmani razni
1.1.13. | ručke za nožiće
1.1.14. | skalpeli - nožići za patologiju
1.1.15. | škare - kliješta za piliće, prehrana, kuhinja
1.1.16. | pean dugi ravni
1.1.17. | pean dugi zavinuti
1.1.18. | pean veliki
1.1.19. | pean mali
1.1.20. | zatezač tonzilarne špatule
1.1.21. | preša za nosnu hrskavicu
1.1.22. | nosna kuka jednozuba
1.1.23. | šlinga za tonzilu
1.1.24. | hvatalica hartman
1.1.25. | nosna kuka četverozuba
1.1.26. | škare koronarke
1.1.27. | kirurške škare ravne tupo/tupe s kuglicom, vel. 20,5 cm
1.1.28. | Škare za gips
1.2. | SLOŽENI INSTRUMENTI:
1.2.1. | dlijeta kirurška
1.2.2. | laparoskopske škare, samo oštrenje reznog dijela
1.2.3. | svrdla spiralna, AO, NCB, GAMA duga
1.2.4. | fine škare (male operativne, mikro, supercut i zlatne, )
1.2.5. | kerisoni
1.2.6. | freze za acetabulm
1.2.7. | adenotomi (sve veličine)
1.2.8. | oscilirajuća pila
1.2.9. | Yasargil udica
1.2.10. | metalni sauger, nove inox cijevi, razni nastavci po uzorku
1.2.11. | izvlakači
1.2.12. | troakar špice
1.2.13. | trepani
1.2.14. | nož hambij, dugi derma
1.2.15. | ventil za sauger - kir. gin.
1.2.16. | britva za brijanje
1.2.17. | koher
1.2.18. | stileti
1.2.19. | nastavci za fiber
1.2.20. | imbus ključevi po uzorku + ( teflon ručka posebno)
1.2.21. | Instrument za vađenje puknutih vijaka
1.3. | NAJSLOŽENIJI INSTRUMENTI:
1.3.1. | iglodržači
1.3.2. | kliješta za biopsiju i za žicu
1.3.3. | luer kliješta - lira
1.3.4. | laparoskpski sauger gin. 5/330 mm. ( popravak bez ventila)
1.3.5. | ručke po uzorku, zamjena, teflon, textolit
1.3.6. | vodilice razne inox, po uzorku
1.3.7. | hvatalice za disk
1.3.8. | gurtne za operac. Stol, 115x10 cm.,čičak obostrano 20 cm.
1.3.9. | urološka kliješta, popravak
1.3.10. | artroskopske škare
2. | PLASTIFICIRANJE INSTRUMENATA:
2.1. | JEDNOSTAVNI INSTRUMENTI:
2.1.1. | mali kirurški instrumenti, inox zavarivanje
2.1.2. | spekulumi - plastificiranje, pečenjeza 132 0 C
2.1.3. | špic hvatalice sa šperom, plastificiranje
2.1.4. | utezi, vijci, plastificiranje
2.1.5. | bipolarne pincete, samo plastificiranje, pečenje do 132 0C
2.1.6. | bakhausi
2.1.7. | cijevi za saugere inox
2.1.8. | zamjena cijevi, inox zavarivanje
2.1.9. | nosni spekulum
2.1.10. | srpasti nož
2.1.11. | Fine pincete za koagulaciju-zaštita protiv strujnog udara
2.1.12. | Anatomske pincete- zaštita protiv strujnog udara
2.2. | SLOŽENI INSTRUMENTI: POPRAVAK
2.2.1. | laparoskopske škare, hvatalice, elektrode, kukice,
2.2.2. | laparoskopske bipolarne pincete i hvatalice
2.2.3. | plastificiranje lap.instrum. PPSU izolacijom ili prahom do 132 0 C
2.2.4. | nastavci za kautor
2.2.5. | mikro hvatalice
2.2.6. | saugeri za aneurizmu
2.2.7. | cusco i vaginalni spekulum
2.2.8. | žice inox do 100 cm
2.2.9. | Inox držači i nosači, po uzorku
2.2.10. | mali kirurški insttrumenti
2.2.11. | neutralne elektrode
2.2.12. | troakari, oštrenje špica 3, 5 ,10 mm.
2.2.13. | troakar košuljice
2.2.14. | endo peani
2.2.15. | nastavci za kautore, razni, po uzorku, sa izolacijom PPSU
2.2.16. | lap. Izvlakači razni, po uzorku
2.2.17. | ručke razne, po uzorku, textolit, teflon, ide na sterilizaciju
2.2.18. | samodržive kuke ortopedske, razne (retraktori)
2.2.19. | aplikator za vaskularne klipse
2.2.20. | španer
2.2.21. | ručka za laparoskopske instrumente (plastična),lom-popravak
2.3. | NAJSLOŽENIJI INSTRUMENTI:
2.3.1. | kablovi za laparoskopski stup + konektori
2.3.2. | radni kanal za optiku
2.3.3. | pedala za laparoskopski stup
2.3.4. | omče za cervikalnu histeroktomiju sa izolacijom
2.3.5. | endo škare, hvatalice, elektrode (kompletan servis sa izolacijom)
2.3.6. | stezne glave za operac.stol, sa strojnom obradom
2.3.7. | urološka kliješta sa zamjenom potezne sajle
2.3.8. | endo hvatalice crijevne
2.3.9. | flexibilne hvatalice duže 500-1000 mm.(servis,lotanje,zam.sajle)
2.3.10. | Fleksibilni borer
3. | LAPAROSKOPSKI INSTRUMENTI - POPRAVAK:
3.1. | JEDNOSTAVNI INSTRUMENTI:
3.1.1. | pincete anatomske + plastificiranje
3.1.2. | podizači kostiju
3.1.3. | bipolarne pincete + plastificiranje
3.1.4. | nastavci za kautor
3.1.5. | cusco i vaginalni spekulum
3.1.6. | veres igle
3.1.7. | trepani
3.1.8. | nosači i držači kostiju, inox
3.1.9. | mjerači razni
3.1.10. | izvlakač - čep za vakumskakorita
3.1.11. | retraktori - raširivači razni
3.1.12. | šipkeza fixaciju
3.1.13. | jastuci - podlošci za op. stol 22x35x5 cm.
3.1.14. | kirete
3.2. | SLOŽENI INSTRUMENTI:
3.2.1. | endo škare
3.2.2. | endo hvatalice
3.2.3. | kablovi za laparoskopski stup
3.2.4. | pedala za laparoskopski stup
3.2.5. | crijevo za zračni motor, pilu
3.2.6. | elektrode
3.2.7. | troakari
3.2.8. | troakar košuljice
3.2.9. | HF endo kukice
3.2.10. | bipolarne pincete
3.2.11. | portio manipulatori
3.2.12. | grickalice ortopedske
3.2.13. | aspiracijske igle lap.
3.2.14. | list kirurške pile za kosti
3.2.15. | biopsi grickalice
3.2.16. | biopsi hvatalice
3.2.17. | kutija za sterilizaciju
3.2.18. | poklopac kutijr za sterilizaciju
3.2.19. | kutija za četke ( mehanizam, opruge)
3.2.20. | mikro motori "Stryker", servis, čišćenje, podmazivanje
3.3. | NAJSLOŽENIJI INSTRUMENTI:
3.3.1. | hvatalice metalne "Ethycon,Aesculap,Rudolf,R.Wolf,Storz
3.3.2. | clip aplikator "Ethicon,Aesculap"
3.3.3. | impaktori, extraktori, handsuck-i razni za pile, freze i sl.
3.3.4. | razni uređaji i aparati bez servisa i garantnog roka proizvođaća
3.3.5. | flexibilne hvatalice sa zamjenom cijevi i poteznih sajli
3.3.6. | sonda - sajla za krvne žile
3.3.7. | hvatalice CISTO
3.3.8. | LPSC škare - monopolarne
3.3.9. | LPSC hvatalica - bipolarna
3.3.10. | dlijeta za lateralne osteotomije
3.3.11. | resektoskop
4. | RAZNI POPRAVCI:
4.1. | JEDNOSTAVNI INSTRUMENTI:
4.1.1. | špatule
4.1.2. | kablovi razni
4.1.3. | Kirchner žice
4.1.4. | lambote
4.1.5. | koheri, peani za gazu
4.1.6. | igle za punkciju
4.1.7. | očniretraktor
4.1.8. | albaran manji
4.2. | SLOŽENI INSTRUMENTI:
4.2.1. | monopolarna dijatermija
4.2.2. | manžete sa čičkom obostrano
4.2.3. | svrdla spiralna
4.2.4. | podmetači za glavu
4.2.5. | kliješta za kosti
4.2.6. | impactor za freze
4.2.7. | kautori sa kablom
4.2.8. | kliješta za biopsiju
4.2.9. | ručka za rasvjetu nad operac. Stlu
4.2.10. | kliješta Steinmanne
4.2.11. | klipseri
4.2.12. | očni iglodržač
4.3. | NAJSLOŽENIJI INSTRUMENTI:
4.3.1. | podloga za OP stol sa drukerima
4.3.2. | držač za ruku uz operac. Stol - nosač
4.3.3. | endo hvatalica za žučnjak
4.3.4. | pištolj na vodu za čišćenje i pranje instrumenata
4.3.5. | abdominalni retraktor
4.3.6. | stege za halo retraktor
4.3.7. | kliješta za biopsiju
4.3.8. | ručka stropne svjetiljke
4.3.9. | spremnici za baterije (lomovi)
4.3.10. | unipolarni kabel 4 metra
4.3.11. | nosači za noge za op. Stol, sa silikonskom zaštitom
4.3.12. | glava oscilirajuće pile
4.3.13. | uterus manipulator