## List1 (2)
Klinička bolnica Sveti Duh
Sveti Duh 64
10000 Zagreb
TROŠKOVNIK Ugradbeni materijal za vaskularnu kirurgiju
REDNI BROJ | Naziv i opis proizvoda | JEDINICA MJERE | Okvirna količina za prvu godinu | JEDINIČNA CIJENA PO KOMADU BEZ PDV-a | Ukupni iznos za jednogodišnje razdoblje bez PDV-a | STOPA PDV-a (%) | Ukupni iznos PDV-a | Trgovački naziv / kat. br. | Proizvođač
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3*4) | 6 | 7(5*6) | 8 | 9
Vaskularne proteze i vaskularna sonda
1. | Vaskularna proteza tkana s Bioseal impregnacijom. Veličine 10-38mm, dužine 30cm | kom | 5 |  | 0 |  | 0
2. | Vaskularna proteza pletena s Bioseal impregnacijom. Veličine 6-24mm,dužine 30cm | kom | 5 |  | 0 |  | 0
3. | Vaskularna proteza pletena s Bioseal impregnacijom. Veličine 6-14mm, dužine 60cm | kom | 5 |  | 0 |  | 0
4. | Proteze ePTFE, tanke stjenke bipore izvedbe s dvije različite dužine fibrila , promjera minimalno 6, 7, 8 mm, duljine minimalno 80cm sa spiralnim ojačanjem koje se može skidati. Oznake veličine, smjer i proizvođač otisnut na protezi. | kom | 2 |  | 0 |  | 0
5. | Vaskularna sonda za mjerenje protoka krvi pomoću TTFM tehnologije (mjerenje protoka krvi), L oblika s ručkom i kliznim zatvaračem za žile debljine od 3 mm do 16 mm. Omogućuje 50 ciklusa sterilizacije. Kompatibilna s uređajem MiraQ. | kom | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  | Ukupan iznos bez PDV-a |  | 0
|  |  | Ukupan iznos PDV-a |  | 0
|  |  | Ukupan iznos sa PDV-om |  | 0