## List1
Klinička bolnica „Sveti Duh“
Zagreb, Sveti Duh 64
TROŠKOVNIK
Predmet nabave: Potrošni materijal za kombinirani uređaj za fakoemulzifikaciju i vitrektomiju
Evidnecijski broj nabave: 233-2026-OFT
RB | Naziv artikla | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a | Iznos PDV-a | Orginalno pakiranje | Kataloški broj
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3 × 4) | 7 (5 x 6) | 8 | 9
Kompleti za kombinirane operacije
1 | Komplet za kombinirani operativni zahvat 23GA s radio-frekvencijskim prepoznavanjem konektora (koji uključuje: kazetu, pripadne cijevi za irigaciju/aspiraciju, sistem za infuziju, sistem za izmjenu tekućine i zraka, sondu za vitrektomiju s brzinom rezanja 10000 rezova/min, fako Balanced nastavak vrhom rezanim pod 30°, irigacijski silikonski nastavak za fako sondu, infuzijsku kanilu, ravno rasvjetno tijelo, trokari/kanile s valvulama), kompatibilan uređaju Unity | kut | 5
2 | Komplet za kombinirani operativni zahvat 27+ GA DS s radio-frekvencijskim prepoznavanjem konektora (koji uključuje: kazetu, pripadne cijevi za irigaciju/aspiraciju, sistem za infuziju, sistem za izmjenu tekućine i zraka, sondu za vitrektomiju s brzinom rezanja 30000 rezova/min s dinamičkim učvrščivaćem, fako Balanced nastavak vrhom rezanim pod 30°, irigacijski silikonski nastavak za fako sondu, infuzijsku kanilu, širokokutno rasvjetno tijelo, trokari/kanile s valvulama), kompatibilan uređaju Unity | kut | 3
3 | Komplet za kombinirani operativni zahvat 25+GA s radio-frekvencijskim prepoznavanjem konektora (koji uključuje: kazetu, pripadne cijevi za irigaciju/aspiraciju, sistem za infuziju, sistem za izmjenu tekućine i zraka, sondu za vitrektomiju s brzinom rezanja 30000 rezova/min, fako Balanced nastavak vrhom rezanim pod 30°, irigacijski silikonski nastavak za fako sondu, infuzijsku kanilu, širokokutno rasvjetno tijelo, trokari/kanile s valvulama), kompatibilan uređaju Unity | kut | 5
Kompleti za stražnji segment
4 | Komplet za operaciju stražnjeg segmenta oka 25+GA s radio-frekvencijskim prepoznavanjem konektora (koji uključuje: kazetu, pripadne cijevi za irigaciju/aspiraciju, sistem za infuziju, sistem za izmjenu tekućine i zraka, sondu za vitrektomiju s brzinom rezanja 30000 rezova/min, infuzijsku kanilu, širokokutno rasvjetno tijelo, trokari/kanile s valvulama), kompatibilan uređaju Unity | kut | 5
5 | Komplet za operaciju stražnjeg segmenta oka 23GA s radio-frekvencijskim prepoznavanjem konektora (koji uključuje: kazetu, pripadne cijevi za irigaciju/aspiraciju, sistem za infuziju, sistem za izmjenu tekućine i zraka, sondu za vitrektomiju s brzinom rezanja 10000 rezova/min, infuzijsku kanilu, ravno rasvjetno tijelo, trokari/kanile s valvulama), kompatibilan uređaju Unity | kut | 5
6 | Komplet za operaciju stražnjeg segmenta oka 25+GA s radio-frekvencijskim prepoznavanjem konektora (koji uključuje: kazetu, pripadne cijevi za irigaciju/aspiraciju, sistem za infuziju, sistem za izmjenu tekućine i zraka, sondu za vitrektomiju s brzinom rezanja 30000 rezova/min, infuzijsku kanilu, ravno rasvjetno tijelo, trokari/kanile s valvulama), kompatibilan uređaju Unity | kut | 5
7 | Komplet za operaciju stražnjeg segmenta oka 27+ GA DS s radio-frekvencijskim prepoznavanjem konektora (koji uključuje: kazetu, pripadne cijevi za irigaciju/aspiraciju, sistem za infuziju, sistem za izmjenu tekućine i zraka, sondu za vitrektomiju s brzinom rezanja 30000 rezova/min s dinamičkim učvrščivaćem, infuzijsku kanilu, širokokutno rasvjetno tijelo, trokari/kanile s valvulama), kompatibilan uređaju Unity | kut | 3
Kazete za prednji segment
8 | Sistem s pripadajućim irigacijsko/aspiracijskim cijevima, fako metalnim Balanced nastavkom, vrhom rezanim pod kutem od 30° i Ultra silikonskom navlakom, kompatibilan uređaju Unity | kut | 3
9 | Sonda za prednju vitrektomiju 7500 rez/min 23GA, kompatibilna uređaju Unity | kut | 2
10 | Sonda za prednju vitrektomiju 7500 rez/min 25+GA, kompatibilna uređaju Unity | kut | 3
Dodaci
11 | Komplet za injekciju i ekstrakciju silikonskog ulja s radio-frekvencijskim prepoznavanjem konektora, jednokratan, kompatibilan uređaju Unity | kut | 5
12 | Endolaserska zakrivljena sonda 25GA TetraSpot s radio-frekvencijskim prepoznavanjem konektora s mogućnošću istovremene aplikacije 1, 2 ili 4 pečata u jednom pulsu laserske zrake, s opcijom osvjetljenja, kompatibilna uređaju Unity | kut | 5
13 | Endolaserska zakrivljena sonda 27GA TetraSpot s radio-frekvencijskim prepoznavanjem konektora s mogućnošću istovremene aplikacije 1, 2 ili 4 pečata u jednom pulsu laserske zrake, s opcijom osvjetljenja, kompatibilna uređaju Unity | kut | 3
14 | Set za fragmentacijsku ultrazvučnu Ozil sondu, s Balanced nastavkom vrhom rezanim pod 30°, kompatibilan uređaju Unity | kut | 2
15 | Bipolarni kabel za endo dijatermiju, višekratni | kom | 3
16 | Neovisno "chandelier" rasvjetno tijelo, 27GA | kut | 4
Phaco sonda
17 | 4D sonda za fakoemulzifikaciju kompatibilna uređaju UNITY koja ima ugrađene senzore za intraoperativno praćenje intraokularnog tlaka i temperature na mjestu incizije | kom | 3
Ukupan iznos bez PDV-a
Iznos PDV-a
Ukupan iznos sa PDV-om