## Grupa 1_kalprotektin u stolici
KLINIČKA BOLNICA "SVETI DUH"
Zagreb, Sveti Duh 64
TROŠKOVNIK
GRUPA 1: Potrošni materijali za određivanje kalprotektina u uzorcima stolice za potrebe Zavoda za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku
R.br. | Naziv proizvoda | Jed. mjera | Okvirna količina pakiranja za jednu godinu | Cijena za jedinicu mjere bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupna cijena stavke za godinu dana | Sadržaj pakiranja (broj pojedinačnih artikala u jednom pakiranju) | Kataloški broj proizvoda | Naziv proizvoda | Proizvođač (zemlja porijekla) | Broj stranice kataloga/potvrde proizvođača/prospekta s dokazom karakteristike za navedenu stavku na kojoj se nalazi potvrda traženih tehničkih karakteristika
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Turbidimetrijski reagens za određivanje kalprotektina u ekstaktima stolice kalibracijskog raspona 0-2000 ug/g, a200 test | pakiranje | 26
2 | Kalibrator (6x1mL) | pakiranje | 4
3 | Kontrola kvalitete (3x2x1 mL) | pakiranje | 4
4 | Epruvete za ekstrakciju (spremne za upotrebu, dilucija 1:5000) a200 | pakiranje | 13
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a:
IZNOS PDV-a:
CIJENA PONUSA SA PDV-om:
NAPOMENA:
Ponuditelj je dužan ponuditi reagense i potošni materijal za analizu fekalnog kalprotektina turbidimetrijskom metodom s aplikacijom za postojeći biokemijski sustav.
Ponuda na obrascu mora biti cjelovita, zadovoljavati tražene tehničke karakteristike te obuhvatiti sve navedene artikle.
Potrebno je priložiti aplikaciju za Abbott Alinity biokemijski analizator s CE oznakom.
Navedeni testovi za određivanje fekalnog kalprotektina moraju biti kompatibilni s epruvetama za ekstrakciju sa dilucijom 1:500, spremne za upotrebu bez potrebe za dodatnom dilucijom te sa čepom s jedne i druge strane epruvete s mogućnošću direktne upotrebe na analizatoru.
Svi reagensi moraju imati CE-IVD certifikat.