## Grupa 3_rekomb alergeni
KLINIČKA BOLNICA "SVETI DUH"
Zagreb, Sveti Duh 64
TROŠKOVNIK
GRUPA 3: Potrošni materijal za određivanje rekombinantnih alergena za potrebe Zavoda za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku
Red. broj | Naziv i opis predmeta nabave | Jed. mjera | Okvirna količina pakiranja za jednu godinu | Cijena za jedinicu mjere bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Ukupna cijena stavke za godinu dana | Sadržaj pakiranja (broj pojedinačnih artikala u jednom pakiranju) | Kataloški broj proizvoda | Naziv proizvoda | Proizvođač (zemlja porijekla) | Broj stranice kataloga/potvrde proizvođača/prospekta s dokazom karakteristike za navedenu stavku na kojoj se nalazi potvrda traženih tehničkih karakteristika
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Specifični imunoglobulin E t220 rBet v4 | pakiranje | 25
2 | Specifični imunoglobulin E g210 rPhl p7 | pakiranje | 25
3 | Specifični imunoglobulin E i214 | pakiranje | 1
4 | Specifični imunoglobulin E i215 rApi m 3 | pakiranje | 1
5 | Specifični imunoglobulin E i216 | pakiranje | 1
6 | Specifični imunoglobulin E i217 rApi m 10 | pakiranje | 1
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a:
IZNOS PDV-a:
CIJENA PONUSA SA PDV-om:
NAPOMENA:
Ponuđeni reagensi moraju biti kompatibilni s uređajem Phadia 250 (fluoroenzimimunokemijska metoda).
U cijenu reagensa potrebno je uračunati i pomoćni potrošni materijal (kalibratori, kontrolni materijali i ostali potrošni materijal potreban za izvođenej pretrage na analizatoru).
Svi reagensi moraju imati CE-IVD certifikat.