## TROŠKOVNIK
Klinička bolnica Sveti Duh
Zagreb, Sveti Duh 64
TROŠKOVNIK
Grupa 1 Servis automatskih vrata za potrebe Dnevne bolnice
r.br. | Naziv i opis predmeta nabave |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupna cijena stavke (bez PDV-a)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4*5)
1. | REDOVAN GODIŠNJI SERVIS i pregled automatskih vrata na objektu | Servis Automatskih vrata tip Dormakaba ES 200 Easy, ES 200 Easy Plus, Es 200 2D. | kom | 20 | 0 | 0
2. | DOBAVA I UGRADNJA baterije za automatska vrata | Ugradnja baterija za Dormakaba ES 200 uređaje. | kom | 20 | 0 | 0
3. | DOBAVA I UGRADNJA senzora za bezkontaktno otvaranje vrata |  | kom | 1 | 0 | 0
4. | DOBAVA I UGRADNJA elektroprihvatnika za evakuacijskazaokretna vrata | Ugradnja elektroprihvatnika failsafe 12-24v Effertz, Dormakaba.TIP FILESAFEC12-204V | kom | 2 | 0 | 0
5. | DOBAVA I UGRADNJA mehanizma panik letve za zaokretna evakuacijska vrata | Ugradnja mehanizma panik letve Dormakaba PHA 2500 | kom | 1 | 0 | 0
6. | SERVIS evakuacijskih zaokretnih vrata | Servis evakuacijskih zaokretnih vrata, podešavanje geometrije krila. | kom | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Ukupan iznos bez PDV-a |  | 0
Ukupan iznos PDV-a
|  |  |  | Ukupan iznos sa PDV-om |  | 0
NAPOMENA: Potreban Certifikat za Servisiranje navedenih Dormakaba uređaja.