## TROŠKOVNIK
Klinička bolnica Sveti Duh
Zagreb, Sveti Duh 64
TROŠKOVNIK
Grupa 2 Servis ventilacijskog sustava
r.br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupna cijena stavke (bez PDV-a)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3*4)
1. | Pregled rada, servis sloga automatske regulacije - CNS i elementi u polju za ventilokonvektore, uključujući lokalne mikroprocesorske regulatore : | kompl | 1 | 0 | 0
1.1. | kompl 157
2. | Pregled rada, servis sloga automatske regulacije ( DDC ormari ), elmenata u polju sustava i frekventnih regulatora i ventilatora klima komore, 11 sustava | kompl | 1 | 0 | 0
3. | Pregled rada, servis oedsisnih ventilatora i frekventnih pretvarača sistema odimljavasnja stubišta, šprinklera i ostave ( 13 sustava ) | kompl | 1 | 0 | 0
4. | Pregled i servis slog automatske regulacije toplinsko-rashladna stanica TRS, pregled rada elemenata u polju | kompl | 1 | 0 | 0
5. | Elektrokomadni i upravljački (EMP+DDC) ormar za regulaciju toplinsko-rashladne stanice TRS .U ormaru su integrirani potrebni sklopovi EMP za sve potrošače rashladne podstanice i komplente međuveze sa DDC automatikom | kompl | 1 | 0 | 0
6. | Pregled i servis: Elektrokomadni i upravljački (EMP+DDC) ormar za regulaciju ventilostrojarnice VS1 .U ormaru su integrirani potrebni sklopovi EMP za sve potrošače rashladne podstanice i komplente međuveze sa DDC automatikom
6.1. | oznaka : RO-VS1 ; | kompl | 1 | 0 | 0
7. | Pregled i servis: Elektrokomadni i upravljački (EMP+DDC) ormar za regulaciju ventilostrojarnice VS2 .U ormaru su integrirani potrebni sklopovi EMP za sve potrošače rashladne podstanice i komplente međuveze sa DDC automatikom
7.1. | oznaka : RO-VS2 ; | kompl | 1 | 0 | 0
8. | Pregled i servis:Elektrokomadni i upravljački (EMP+DDC) ormar za regulaciju pretakalište alkohola O2 .Elektrokomadni ormar je viseće izvedbe u zaštiti IP 54
8.1. | oznaka : RO-O2 ; | kompl | 1 | 0 | 0
9. | Pregled i servis: elektrokomadni i upravljački (EMP+DDC) ormar za regulaciju napuhavanje stubišta NS
9.1. | oznaka : RO-NS ; | kompl | 1 | 0 | 0
10. | c) Centralni nadzorni i upravljački sustav - CNUS
10.1. | Održavanje aplikativnog potpuno integriranog aplikacijskog programskog paketa CNUS-a,
10.2. | Podešavanje aplikativnog potpuno integriranog programskog paketa CNUS-a prema zahtjevima korisnika. | kompl | 1 | 0 | 0
11. | Godišnji servis prema uputama proizvođača i ispitivanje nepropusnosti: Visokoefikasni HEE rashladnika vode u kompaktnoj izvedbi za vanjsku ugradnju u ekstra tihoj verziji XLN (XtraLowNoise), sa zrakom hlađenim kondenzatorom i aksijalnim ventilatorima, komplet s hidromodulom, crpkama (radna i rezervna) i osiguranjem za zimu kao proizvod CIAT tip AQUACIATPOWER HEE 2400 XLN BV LDH R410A
12. | Uključeno i pranje kondenzatora uređaja. | kompl | 1 | 0 | 0
|  | Ukupan iznos bez PDV-a |  |  | 0
Ukupan iznos PDV-a
|  | Ukupan iznos sa PDV-om |  |  | 0
Opis radova koji se obavljaju
Rashladnici vode
- Detaljni pregled i čišćenje izmjenjivača rashladnika
- Pregled komplentog freonskog kruga i provjera svih sigurnosnih funkcija
- Kontrola ulja i filtera sušača
- Provjera propuštanja i radnih parametara te izrada zakonski predviđenih očevidnika o radu uređaja sa freonima
- Provjera svih elektro-mehaničkih komponenti (kompresori, ventilatori, crpke)
- Pranje kondenzatora
Klima komore
- Pregled žaluzina i servisnih otvora
- Zamjena filtera /filteri nisu u cijeni/
- Provjera rada ventilatora /ležajevi, turbina,/
Ventilokonvektori – dio pregleda u sklopu CNS-a (centralnog nadzora)
- Provjera svih elektromotora
- Provjera rada crpke odvoda kodenzata
- Provjera lokalnih mikroprocesora i relejnih sklopova
- Provjera lokalnih termostata
Cirkulacijske crpke
- Provjera rada elektronskih crpki i mjerenje radnih parametara potrošnje
- Provjera ležajeva
- Kontrola mehnaičkih brtvi između hidrauličnog i elektrimotornog dijela pumpi
Automatska regualcija
- Provjera rada svih izvršnih i mjernih komponenti automatske regulacije /elementi u polju i eventualna zamjena – /cijena dijelova nije u uključena u cijeni servisa/
- Provjera i podešavanje DDC regulatora i eventualno preprogramiranje
- Provjera svih elektro komandnih ormara i elemenata sklopne tehnike
- Kontrola funkcionalnosti servera centralnog nadzora i podešavanje potrebnih parametara regulacije
o Izrada histograma i podešavanje parametara regulacije na temelju uočenih arhivskih zapisa
- Provjera broja radnih sati svih elektro motornih komponenti sustava
o Korekcija i dopuna grafičkih upravljačkih modula