## TROŠKOVNIK
Klinička bolnica Sveti Duh
Zagreb, Sveti Duh 64
TROŠKOVNIK
Grupa 3 Validacija čistog prostora
r.br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupna cijena stavke (bez PDV-a)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3*4)
1. | OQ HVAC sustava
1.1. | protoka, podešavanje regulatora, dif. tlaka) - uključuje sve prostore sustava KK. Balansiranje sustava s mjerenjem volumnog protoka zraka u kanalima pomoću Pitot-ove cijevi, na elementima distribucije zraka pomoću haube kalibrirane prema Pitot-ovoj cijevi. Mjerenje pretlaka u prostoru (prema ISO-14644) | kompl | 1 | 0 | 0
1.2. | Ispitivanje fizikalnih mikroklimatskih uvjeta u prostorima (temperatura, rel.vlaga) - uključuje sve prostore Mjerenja temperature , relativne vlage i tlaka u čistim prostorima. Postavljanje jednog data logera ili mjerenje anemometrom za vrijeme provođenja ostalih testova, uključuje sve prostore. | kompl | 1 | 0 | 0
2. | OQ CR - Validacija čistih prostora
2.1. | Test integriteta In-situ HEPA filtera - DOP In-situ filter integrity test (prema standardu ISO 14644 or GGMP or FDA guidance - prema dogovoru između korisnika i izvođača; test metoda prema EN ISO 14644-3:2010, Annex B, B.6 | kompl | 1 | 0 | 0
2.2. | Klasifikacija čistih prostora (prema standardu ISO 14644 , DIN 1946 ili GGMP - prema dogovoru između korisnika i izvođača; test metoda prema EN ISO 14644-1:2010 i EN ISO 14644-3:2010, Annex B, B.1) - uključuje sve čiste prostore sa ugrađenom Hepa filtracijom - AT REST | kompl | 1 | 0 | 0
2.3. | Recovery test – radi se u svim prostorijama klase C i B | kompl | 1 | 0 | 0
2.4. | Dimni test - vizualizacija strujanja po laminarnim uređajima ili čistim prostorima (dokaz strujanja zraka po prostoru, učinkovitost odsisa, razlika tlaka između prostora; test metoda prema EN ISO 14644-3:2010, Annex B, B.7) - uključuje sve čiste prostore | kompl | 1 | 0 | 0
2.5. | Izrada validacijskih izvještaja i njihovo popunjavanje sukladno važećim GMP standardima za HVAC i CR OQ | kompl | 1 | 0 | 0
|  | Ukupan iznos bez PDV-a |  |  | 0
Ukupan iznos PDV-a
|  | Ukupan iznos sa PDV-om |  |  | 0
Napomena
Troškovi transporta uključeni su u cijenu