## Troškovnik
Klinička bolnica Sveti Duh
Zagreb, Sveti Duh 64
TROŠKOVNIK
Održavanje, servisi i drugi radovi potrebnih za funkcioniranje parnih sterilizatora proizvođača Cisa i Tecno-Gaz, omekšivača Nobel, dezinfektora instrumenata KEN , uređaja za sušenje instrumenata KSL i uređaja za varenje folija Gandus i Wipak
R.BR. | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupna cijena stavke (bez PDV-a)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3*4)
I | REDOVNI I PERIODIČKI SERVISI
1. | Sterilizator Cisa 6415H/2P br.1., tv.br. 7887 u centralnoj sterilizaciji
1.1. | Redovni servis sterilizatora | Kompl | 1 |  | 0
2. | Sterilizator Cisa 6415H/2P br.2., tv.br. 7888 u centralnoj sterilizaciji
2.1. | Redovni servis sterilizatora | Kompl | 1 |  | 0
3. | Sterilizator Cisa 3270H/1P, tv.br. 7870 u centralnoj sterilizaciji
3.1. | Redovni servis sterilizatora | Kompl | 1 |  | 0
4. | Sterilizator Cisa P-6464H/2P tv.br. 27402 u kirurškom OP bloku
4.1. | Periodički servis i umjeravanje 3 kom manometara (svakih 24 mjeseca u skladu s Pravilnikom o posudama pod tlakom i Preporukama za umjeravanje manometara DKD R5-1) | Kompl | 1 |  | 0
4.2. | Periodički servis i baždarenje 2 kom sigurnosnih ventila za paru na sterilizatorima (svakih 24 mjeseca u skladu s Pravilnikom o posudama pod tlakom) | Kompl | 1 |  | 0
4.3. | Redovni servis sterilizatora | Kompl | 1 |  | 0
5. | Sterilizator Cisa 50/70LS tv.br. 12393 u mikrobiološkom laboratoriju
5.1. | Periodički servis i umjeravanje 3 kom manometara (svakih 24 mjeseca u skladu s Pravilnikom o posudama pod tlakom i Preporukama za umjeravanje manometara DKD R5-1) | Kompl | 1 |  | 0
5.2. | Periodički servis i baždarenje 2 kom sigurnosnih ventila za paru na sterilizatorima (svakih 24 mjeseca u skladu s Pravilnikom o posudama pod tlakom) | Kompl | 1 |  | 0
5.3. | Redovni servis sterilizatora | Kompl | 1 |  | 0
6 | Sterilizator Cisa 4570LS/1P, tv.br. 25241 u mikrobiološkom laboratoriju
6.1. | Periodički servis i umjeravanje 3 kom manometara (svakih 24 mjeseca u skladu s Pravilnikom o posudama pod tlakom i Preporukama za umjeravanje manometara DKD R5-1) | Kompl | 1 |  | 0
6.2. | Periodički servis i baždarenje 2 kom sigurnosnih ventila za paru na sterilizatorima (svakih 24 mjeseca u skladu s Pravilnikom o posudama pod tlakom) | Kompl | 1 |  | 0
6.3. | Redovni servis sterilizatora | Kompl | 1 |  | 0
7. | Sterilizator Cisa 3270H/1P, tv.br. 14078 u OP bloku očne klinike
7.1. | Periodički servis i umjeravanje 3 kom manometara (svakih 24 mjeseca u skladu s Pravilnikom o posudama pod tlakom i Preporukama za umjeravanje manometara DKD R5-1) | Kompl | 1 |  | 0
7.2. | Periodički servis i baždarenje 2 kom sigurnosnih ventila za paru na sterilizatorima (svakih 24 mjeseca u skladu s Pravilnikom o posudama pod tlakom) | Kompl | 1 |  | 0
7.3. | Redovni servis sterilizatora | Kompl | 1 |  | 0
8. | Sterilizator Tecno Gaz Europa BXP tv.br. 00XPG052177 na ORL odjelu - ambulanta hitna I. kat
8.1. | Periodički servis i umjeravanje 3 kom manometara (svakih 24 mjeseca u skladu s Pravilnikom o posudama pod tlakom i Preporukama za umjeravanje manometara DKD R5-1) | Kompl | 1 |  | 0
8.2. | Periodički servis i baždarenje 2 kom sigurnosnih ventila za paru na sterilizatorima (svakih 24 mjeseca u skladu s Pravilnikom o posudama pod tlakom) | Kompl | 1 |  | 0
8.3. | Redovni servis sterilizatora | Kompl | 1 |  | 0
9. | Sterilizator Tecno Gaz Andromeda V-XP20 tv.br. VS020G100795 na ORL odjelu - OP blok I.kat
9.1. | Periodički servis i umjeravanje 3 kom manometara (svakih 24 mjeseca u skladu s Pravilnikom o posudama pod tlakom i Preporukama za umjeravanje manometara DKD R5-1) | Kompl | 1 |  | 0
9.2. | Periodički servis i baždarenje 2 kom sigurnosnih ventila za paru na sterilizatorima (svakih 24 mjeseca u skladu s Pravilnikom o posudama pod tlakom) | Kompl | 1 |  | 0
9.3. | Redovni servis sterilizatora | Kompl | 1 |  | 0
10. | Sterilizator Tecno Gaz Hydra Evo tv.br. 201510ZHE0010 u ORL ambulanti, prizemlje
10.1. | Periodički servis i umjeravanje 3 kom manometara (svakih 24 mjeseca u skladu s Pravilnikom o posudama pod tlakom i Preporukama za umjeravanje manometara DKD R5-1) | Kompl | 1 |  | 0
10.2. | Periodički servis i baždarenje 2 kom sigurnosnih ventila za paru na sterilizatorima (svakih 24 mjeseca u skladu s Pravilnikom o posudama pod tlakom) | Kompl | 1 |  | 0
10.3. | Redovni servis sterilizatora | Kompl | 1 |  | 0
11. | Sterilizator Cisa P-3670H/1P tv.br. 27650 u očnom OP bloku dnevne bolnice
11.1. | Periodički servis i umjeravanje 3 kom manometara (svakih 24 mjeseca u skladu s Pravilnikom o posudama pod tlakom i Preporukama za umjeravanje manometara DKD R5-1) | Kompl | 1 |  | 0
11.2. | Periodički servis i baždarenje 2 kom sigurnosnih ventila za paru na sterilizatorima (svakih 24 mjeseca u skladu s Pravilnikom o posudama pod tlakom) | Kompl | 1 |  | 0
11.3. | Redovni servis sterilizatora | Kompl | 1 |  | 0
12. | Sterilizator 669/1 rekonstruiran kao Cisa u centralnoj sterilizaciji
12.1. | Redovni servis sterilizatora | Kompl | 1 |  | 0
I | Ukupno zbroj stavki 1.1., 2.1., 3.1., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 5.3, 6.1., 6.2., 6.3., 7.1., 7.2., 7.3., 8.1., 8.2., 8.3., 9.1., 9.2., 9.3., 10.1., 10.2., 10.3., 11.1., 11.2., 11.3., 12.1. |  |  | 0
II | POPRAVCI PO POZIVU, REZERVNI DIJELOVI
1 | sterilizatori Cisa 6415 i 6464
1.1 | Brtva vrata | kom | 4 |  | 0
1.2. | Sonda PT100, klasa A 0-150°C | kom | 1 |  | 0
1.3. | Pneumatski ventil 3/4" MS Ž DN 20 | kom | 1 |  | 0
1.4. | Pneumatski ventil 1/2" MS Ž DN 20 | kom | 1 |  | 0
1.5. | Odvajač kondenzata Spirax 1/2" | kom | 1 |  | 0
1.6. | Vacuum pumpa "Speck" V55 0001 | kom | 1 |  | 0
1.7. | Pretvarač tlaka 0-4 bara, 4-20 mA | kom | 2 |  | 0
1.8. | Pretvarač temperature za sterilizatore Cisa 4-20mA, 0-200°C | kom | 1 |  | 0
1.9. | Sigurnosni ventil za paru 3/4" s atestom | kom | 1 |  | 0
1.10. | Ispravljač AC/DC 24 V DC/10 A | kom | 1 |  | 0
1.11. | Redukcijski ventil za zrak sa manometrom 72x72, -1/+5 bara, R 1/4 kl 1.6. | kom | 1 |  | 0
1.12. | Nepovratni ventil za paru 3/4" | kom | 1 |  | 0
1.13. | Termički pisač Cisa, komplet sa dodatnim priborom za montžu i spajanje | kom | 1 |  | 0
1.14. | Apsolutni filter za zrak | kom | 1 |  | 0
1.15. | Papirnata rola za printer | kom | 50 |  | 0
1.16. | Presostat Fema Honeywel VCM095 | kom | 1 |  | 0
1.17. | Ventilator 220 V 120x120x38 | kom | 1 |  | 0
1.18. | Fleksi crijevo za paru 3/4" 1000 mm | kom | 1 |  | 0
1.19. | Filter za paru | kom | 1 |  | 0
2 | sterilizatori Cisa 3270 i Odelga, prepravljen
2.1. | Brtva vrata | kom | 1 |  | 0
2.2. | Sonda PT100, klasa A 0-150°C | kom | 1 |  | 0
2.3. | Odvajač kondenzata Spirax 1/2" | kom | 1 |  | 0
2.4. | Apsolutni filter za zrak | kom | 1 |  | 0
2.5. | Filter za paru | kom | 1 |  | 0
II | Ukupno za stavku 1 i 2 |  |  | 0
III | POPRAVAK I PREUREĐENJE UPRAVLJANJA I NADZORA PARNOG STERILIZATORA CISA 6415H/2P
1 | Upravljački programibilni logički sklop tip S7-1200, CPU 1215 Siemens najnovije generacije sa 16 DI, 16 DO i 4 AI, memorijskom karticom 4 MB sa svim dodacima potrebnim za montažu | kom | 1 |  | 0
2 | Stabilizirani ispravljač napona Siemens, 220 V/24 V DC 6,25 A | kom | 1 |  | 0
3 | Komunikacijski procesor S7-1200 sa svim potrebnim priključcima, pisač i sl. | kom | 1 |  | 0
4 | Dodirni ekran u boji TP700 Siemens najnovije generacije, dijagonale 7", s konektorima i memorijskom karticom | kom | 1 |  | 0
5 | Maska inox za ugradnju nove opreme na postojeću upravljačku ploču | kom | 1 |  | 0
6 | Programi za navedeni PLC i pisač, 5 standardnih programa sterilizacije, dva test programa i dva programa po izboru korisnika, s praćenjem i ispisom svih parametara, alarma, kvarova i ispisa zadnjeg ciklusa sterilizacije | kom | 1 |  | 0
7 | Demontaža postojećeg upravljačkog modula | kompl | 1 |  | 0
8 | Sav potreban materijal za montažu novog upravljačkok modula | kompl | 1 |  | 0
9 | Umjeravanje, kalibriranje mjernih instrumenata i izvršnih elemenata spojenih na upravljački modul, puštanje u funkciju | kompl | 1 |  | 0
III | Ukupno |  |  | 0
IV | REDOVNI I PERIODIČKI SERVISI
1. | Redovni servis dezinfektora KEN | Kompl | 1 |  | 0
1.1. | Uređaj za pranje i dezinfekciju kirurških instrumenata i pribora KEN 313-OS, tv.br. 4337502 u ginekološkom OP bloku
2. | Redovni servis uređaja za sušenje KMO | Kompl | 1 |  | 0
2.1. | Uređaj za sušenje instrumenata KSL tip KMO-160-00 u centralnoj sterilizaciji
3. | Redovni servis omekšivača Nobel | Kompl | 5 |  | 0
3.1. | Omekšivač Nobel AC60/AV u centralnoj sterilizaciji
3.2. | Omekšivač Nobel AC90/AV u mikrobiološkom laboratoriju
3.3. | Omekšivač Nobel AC60/AV u očnom OP bloku
3.4. | Omekšivač Nobel AC60/AV u ginekološkom OP bloku
3.5. | Omekšivač Nobel AC90/AV u očnom OP bloku dnevne bolnice
4. | Redovni servis uređaja za varenje folija | Kompl | 5 |  | 0
4.1. | Uređaj za varenje folija Gandus, tv.br. 0396 u urološkom OP bloku
4.2. | Uređaj za varenje folija Gandus, tv.br. 0398 u kirurškoj poliklinici
4.3. | Uređaj za varenje folija Gandus u ginekološkom OP bloku
4.4. | Uređaj za varenje folija Wipak u rađaoni
4.5. | Uređaj za varenje folija Wipak u centralnoj sterilizaciji
IV | Ukupno |  |  | 0
V | POPRAVCI PO POZIVU, RADNI SATI I DOLASCI ( ZA SVE UREĐAJE 1DO 24)
1 | Radni sati na popravku uređaja radni dan 07 do 15 h | h | 40 |  | 0
2 | Radni sati na popravku uređaja radni dan 15 do 07 h | h | 20 |  | 0
3 | Radni sati na popravku uređaja u dane vikenda | h | 10 |  | 0
4 | Dolasci ponuditelja na lokaciju naručitelja | kom | 20 |  | 0
V | Ukupno |  |  | 0
Ukupan iznos ponude I+II+III+IV+V |  |  | 0
Ukupan iznos PDV-a
Ukupan iznos ponude I+II+III+IV+V sa PDV-om |  |  | 0
Napomena:
Za rad na dijagnostici i popravku opreme pod točkama 1,2,3,4,5,6,7,11 i 12 naručitelj prihvaća mogućnost rada dva servisera u isto vrijeme. Za ostale uređaje navedeno nije prihvatljivo.
Naručitelj za popravke, a koji se odnosi na rezervne dijelove koji nisu navedeni u stavci II i ne mogu se predvidjeti nazivom i količinom, određuje objedinjeni iznos. Objedinjeni iznos se određuje u iznosu od 10.000,00 EUR-a bez PDV-a te će se navedene stavke obračunavati i plaćati prema stvarno izvedenim radovima, utrošenom materijalu i rezervnim dijelovima. Objedinjeni iznos odnosi se na moguća ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost tijekom izvršenja ugovora.“
Jamstveni rok za ugrađene rezervne dijelove je 6 mj