## List2
ZAJEDNIČKI NARUČITELJ: Klinička bolnica "Sveti Duh"
Sveti Duh 64, 10000 Zageb
TROŠKOVNIK
Potrošni materijal za medicinski potpomognutu oplodnju i humanu reprodukciju
GRUPA 1 PREDMETA NABAVE
Red.br. | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | Jedinica mjere | Okvirna godišnja količina (za 1 godinu) | Okvirna godišnja količina (za 2 godinu) | Ukupne dvogodišnje količine | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupan iznos u € bez PDV-a | Stopa PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupan iznos u € (s PDV-om) | Proizvođač i zemlja porijekla | Kataloški broj | Originalno pakiranje | Naziv proizvoda
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (6x7) | 9 | 10 (8x9) | 11 =8+10 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Sterilne polistirenske epruvete s čepom, pojedinačno sterilno pakirane. Zapremnine 5 ml i veličine 12 x 75 mm (svaka epruveta zasebno sterilno pakirana).Testovi za embrio-netoksičnost (MEA), nepirogenost. Oznaka CE prema EU direktivi 93/42/EC ili najmanje Medical Device EU Klasa II. | kom | 10600 | 10600 | 21200 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Sterilne polistirenske epruvete s čepom, pojedinačno sterilno pakiranje, zapremine 14 ml i promjera od 17 do 19 te dužine od 95 do 101 mm (svaka epruveta zasebno sterilno pakirana). Testovi za embrio-netoksičnost (MEA), nepirogenost. Oznaka CE prema EU direktivi 93/42/EC ili najmanje Medical Device EU Klasa II. | kom | 15500 | 15500 | 31000 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Sterilne polistirenske konusne epruvete s čepom na navoj, zapremine 15 ml i promjera od 17 do 21 te dužine od 95 do 119-120 mm , sterilno pakiranje. Testovi za embrio-netoksičnost (MEA), nepirogenost. Oznaka CE prema EU direktivi 93/42/EC ili najmanje Medical Device EU Klasa II. | kom | 9708 | 10208 | 19916 |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | UKUPNO BEZ PDV-a |  | 0
[8 empty] | PDV |  | 0
[8 empty] | UKUPNO S PDV-OM |  | 0