## List2
ZAJEDNIČKI NARUČITELJ: Klinička bolnica "Sveti Duh"
Sveti Duh 64, 10000 Zageb
TROŠKOVNIK
Potrošni materijal za medicinski potpomognutu oplodnju i humanu reprodukciju
GRUPA 4
Red.br. | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | Jedinica mjere | Okvirna godišnja količina (za 1 godinu) | Okvirna godišnja količina (za 2 godinu) | Ukupne dvogodišnje količine | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupan iznos u € bez PDV-a | Stopa PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupan iznos u € (s PDV-om) | Proizvođač i zemlja porijekla | Kataloški broj | Originalno pakiranje | Naziv proizvoda
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (6x7) | 9 | 10 (8x9) | 11 =8+10 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Četverozdenačna ploča za in vitro fertilizaciju s jednim cjelovitim poklopcem, od polistirena. Testovi za embrio-netoksičnost (MEA, HSSA), nepirogenost. Oznaka CE prema EU direktivi 93/42/EC ili najmanje Medical Device EU Klasa II. Netretirana površina (osim suhog premaza koji olakšava adheziju) | kom | 12190 | 12190 | 24380 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Posudica za kulturu stanica promjera 55 do 60 i visine 15 do 16 mm s centralnim bazenom za IVF. Polistiren.Testovi za embrio-netoksičnost (MEA), nepirogenost. Oznaka CE prema EU direktivi 93/42/EC ili najmanje Medical Device EU Klasa II. Netretirana površina. | kom | 14700 | 14700 | 29400 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Posudica za kulturu stanica promjera od 80 do 90 te visine 15 do 20 mm za IVF. Polistiren.Testovi za embrio-netoksičnost (MEA, HSSA), nepirogenost. Oznaka CE prema EU direktivi 93/42/EC ili najmanje Medical Device EU Klasa II. Netretirana površina. | kom | 18800 | 18800 | 37600 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Posudica za kulturu stanica promjera 54 do 60 te visine od 14 do 15mm za IVF. Testovi za embrio-netoksičnost (MEA, HSSA), nepirogenost. Polistiren.Oznaka CE prema EU direktivi 93/42/EC ili najmanje Medical Device EU Klasa II. Netretirana površina. | kom | 6300 | 6300 | 12600 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Posudica za kulturu stanica promjera 35 mm te visine od 10 do 11 mm .Polistiren. Testovi za embrio-netoksičnost (MEA, HSSA), nepirogenost. Oznaka CE prema EU direktivi 93/42/EC ili najmanje Medical Device EU Klasa II. Netretirana površina. | kom | 2050 | 2050 | 4100 |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | UKUPNO BEZ PDV-a |  | 0
[8 empty] | PDV |  | 0
[8 empty] | UKUPNO S PDV-OM |  | 0