## List2
ZAJEDNIČKI NARUČITELJ: Klinička bolnica "Sveti Duh"
Sveti Duh 64, 10000 Zageb
TROŠKOVNIK
Potrošni materijal za medicinski potpomognutu oplodnju i humanu reprodukciju
GRUPA 5
Red.br. | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | Jedinica mjere | Okvirna godišnja količina (za 1 godinu) | Okvirna godišnja količina (za 2 godinu) | Ukupne dvogodišnje količine | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupan iznos u € bez PDV-a | Stopa PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupan iznos u € (s PDV-om) | Proizvođač i zemlja porijekla | Kataloški broj | Originalno pakiranje | Naziv proizvoda
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (6x7) | 9 | 10 (8x9) | 11 =8+10 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Flomasteri za postojano obilježavanje cryoampula, prikladni za obilježavanje kriopohranjenog biološkog materijala u tekućem dušiku, u različitim bojama, MEA test. | kom | 65 | 65 | 130 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pipete Pasteur pvc od 3ml pojedinačno sterilno pakirane (precizna markacija svakog mililitra). Testovi za embrio-netoksičnost (MEA), nepirogenost. Oznaka CE prema EU direktivi 93/42/EC ili najmanje Medical Device EU Klasa II. | kom | 28300 | 28300 | 56600 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Ampule za kriopohranu spermija - 1,8 do 2 ml. Testovi za embrio-netoksičnost (MEA, HSSA), nepirogenost. Oznaka CE prema EU direktivi 93/42/EC ili najmanje Medical Device EU Klasa II. | kom | 2850 | 2850 | 5700 |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | UKUPNO BEZ PDV-a |  | 0
[8 empty] | PDV |  | 0
[8 empty] | UKUPNO S PDV-OM |  | 0