## Grupa 1
Troškovnik Naziv predmeta nabave: Ispitivanje stabilnih sustava zaštite od požara Dnevne bolnice s podzemnom garažom
Redni broj | Naziv objekta | Vrsta ispitivanja | Opis sustava | Cijena ispitivanja i izdavanja Uvjerenja o ispravnosti
|  |  |  | UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a | Stopa PDV-a | Iznos PDV-a | UKUPNA CIJENA SA PDV-om
0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9(7*8) | 10(7+9)
1 | Dnevna bolnica sa podzemnom garažom Kliničke bolnice "Sveti Duh" | Pregled i ispitivanje stabilnog sustava za dojavu požara | Vatrodojavna centrala Schrack B5-SCUA-C; Paralelna tipkovnica Schrack B8-MMI-CIP (4 kom.); Paralelni tablo Schrack B5-EPI-PIC (2 kom.); Automatski javljači požara (multikriterijski) Schrack MTD533X (761 kom.); Automatski javljači požara (multikriterijski sa sirenom) Schrack MTD533X-S (8 kom.); Automatski javljači požara (multikriterijski sa senzorom ugljičnog monoksida) Schrack CMD533X (13 kom.); Automatski javljači požara (optičko kanalni) Schrack LKM593X (22 kom.); Automatski javljači požara (multikriterijski u Ex izvedbi) Schrack MMD Ex- i (2 kom.); Paralelni indikator prorade Schrack BX-UPI (402 kom.); Ručni javljači požara Schrack MCP535X-1 (65 kom.) Ručni javljači požara za vanjsku ugradnju Schrack MCP545X-3R (1 kom.); Nadzorno-upravljački modul Schrack BX-OI3 (43 kom.); Nadzorni modul Schrack BX-IM4 (9 kom.); Upravljački modul Schrack BX-REL4 (25 kom.); Zonski modul Schrack BX-AIM (2 kom.); Alarmna sirena Cooper ROLP-R-D (32 kom.); Alarmna sirena s bljeskalicom Schrack SBW-ESCA4000RWS (76 kom.) |  |  |  | 0
2 | Dnevna bolnica sa podzemnom garažom Kliničke bolnice "Sveti Duh" | Pregled i ispitivanje stabilnog sustava za automatsko gašenje požara vodom - sprinkler instalacija | Sprinkler alarmna stanica "Suha", Minimax, AVD-1C DN80 i DN150 (4 kom.); Sprinkler alarmna stanica "Mokra", Minimax, AVW-1 DN80 (1 kom.); Sprinkler alarmna stanica "Preaction" (1 kom.); Sprinkler pumpa "Siemens" (2 kom.); Napojna pumpa "Movitec"; Upravljački ormar RO-Sprinkler (2 kom.); Nivo sonda u akumulacijskom spremniku; Sprinkler zvona (6 kom.); Sprinkler mlaznice stojeće "spray"; Sprinkler mlaznice viseće "spray"; Tlačne sklopke; Kontrolni uređaj - vatrodojavna centrala "Kentec Electronics", Kompresor Michelin (2 kom.); priključak za ispiranje i pražnjenje, hvatač nečistoća, Bazen od 86,75 m3; Ormarić s priključkom vatrogasnog vozila. |  |  |  | 0
3 | Dnevna bolnica sa podzemnom garažom Kliničke bolnice "Sveti Duh" | Pregled i ispitivanje sustava za sprječavanje širenja požara i dima u instalacijama klimatizacije i ventilacije protupožarnim zaklopkama | Protupožarne zaklopke, Klimaoprema, FD 25 M230-S, (98 kom.) |  |  |  | 0
4 | Dnevna bolnica sa podzemnom garažom Kliničke bolnice "Sveti Duh" | Pregled i ispitivanje sustava za odvođenje dima i topline | Elektromotorne kupole Simon (3 kom.); Ručna tipkala/aktivatori Simon HE080 (6 kom.); Centrala za odimljavanje Simon (3 kom.) |  |  |  | 0
5 | Dnevna bolnica sa podzemnom garažom Kliničke bolnice "Sveti Duh" | Ispitivanje funkcionalnosti protupanične rasvjete | 140 mjernih mjesta, broj svjetiljki 324 |  |  |  | 0
6 | Dnevna bolnica sa podzemnom garažom Kliničke bolnice "Sveti Duh" | Ispitivanje funkcionalnosti tipkala za daljinsko isključenje struje | 12 tipkala |  |  |  | 0
7 | Dnevna bolnica sa podzemnom garažom Kliničke bolnice "Sveti Duh" | Ispitivanje funkcionalnosti vanjske hidrantske mreže | Broj hidranata: 6 |  |  |  | 0
8 | Dnevna bolnica sa podzemnom garažom Kliničke bolnice "Sveti Duh" | Ispitivanje funkcionalnosti unutarnje hidrantske mreže | Broj hidranata: 60 |  |  |  | 0
9 | Dnevna bolnica sa podzemnom garažom Kliničke bolnice "Sveti Duh" | Pregled i ispitivanje stabilnih sustava za automatsko gašenje požara plinom Novec 1230 | Centralni dojavni uređaj Kentec K11031M2 (2 kom.); Optički javljači Apollo S 65 (2 x 4 kom.); Paralelni indikator prorade javljača (2 x 2 kom.); Vatrodojavna sirena s bljeskalicom (2 x 2 kom.); Oprema za gašenje - boca opremljena sa sigurnosnim ventilom, 165,5 kg (2 kom); Ostala oprema za gašenje; Pričuvno napajanje. |  |  |  | 0
|  |  |  | Ukupan iznos bez PDV-a |  | 0
|  |  |  | Ukupan iznos PDV-a |  | 0
|  |  |  | Ukupan iznos sa PDV-om |  | 0
Napomena:
Godišnje ispitivanje obuhvaća provjeru ispravnosti rada sustava i izdavanje Zapisnika i Uvjerenja o ispravnosti.

## Grupa 2
Troškovnik Grupa 2 Godišnja ispitivanja u Dnevnoj bolnici sa podzemnom garažom Kliničke bolnice "Sveti Duh"
Redni broj | Naziv objekta | Proizvođač vatrogasnih aparata | Ukupan broj vatrogasnih aparata (komada) | Broj vatrogasnih aparata po vrstama (komada) | Cijena periodičnog servisa (i unutarnjeg pregleda po potrebi) te izdavanja servisnih naljepnica
[5 empty] | UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a | Stopa PDV-a | Iznos PDV-a | UKUPNA CIJENA SA PDV-om
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9(7*8) | 10(7+9)
1 | Dnevna bolnica sa podzemnom garažom Kliničke bolnice "Sveti Duh" | Pastor TVA d.d. | 115 komada | P6 - 11 komada; S12 - 47 komada; P9 - 57 komada. |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Ukupan iznos bez PDV-a |  | 0
[5 empty] | Ukupan iznos PDV-a |  | 0
[5 empty] | Ukupan iznos sa PDV-om |  | 0
Napomena:
U periodični servis (i unutrnji pregled po potrebi) moraju biti uključene sve servisne brtve i membrane, servisne naljepnice i ostali potrošni materijal.