## Troškovnik 1 macerator
TROŠKOVNIK
Potrošni materijal za uređaje za maceraciju
RB | Pakel šifra | PREDMET NABAVE | Jedinica mjere | Količina komada | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a | Ukupna cijena stavke (bez PDV-a) | Kataloški broj
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Potrošni materijal mora biti kompatibilan sa uređajem DDC Dolphin Pulpmatic ULTIMA
1. | PO32001 | 2: Jednokratni lavori (100 kom/pakiranju), volumen minimalno 3000 ml Posuda izrađena od ekološki prihvatljivog-celuloznog materijala pogodnog za maceriranje. Posuda namijenjena za njegu pacijenata i slične potrebe. Otpornost posude na raspadanje pri utjecaju tekućine minimalno 4 sata. Pogodnost posuda za slaganje jedne u drugu zbog lakšeg skladištenja. Rok trajnosti minimalno 3 godine u suhom okruženju temperaturnog raspona od najmanje -5 do +40°C. Medicinski proizvod klasa 1 prema MDR 2017/745 Posuda u skladu s idućim standardima: PAS29:1999 Jednokratni proizvodi od celuloze za uporabu u zdravstvu (test maceracije - normalan ciklus), PAS29:199 Jednokratni proizvodi od celuloze za uporabu u zdravstvu, klauzula 5 (test zadržavanja vode na 35 stupnjeva Celzija +/- 3%),; 3: PAK; 4: 19
2. | PO32002 | 2: Jednokratne bubrežaste zdjelice, minimalna zapremina 700 ml (300 kom u pakiranju) Posuda izrađena od ekološki prihvatljivog-celuloznog materijala pogodnog za maceriranje. Posuda namijenjena za držanje i transport lijekova i medicinskih materijala kao što su brisevi, zavoji, šprice, igle i instrumenata itd., te za držanje otpada koji nastaje medicinskim, njegovateljskim ili stomatološkim zahvatima. Otpornost posude na raspadanje pri utjecaju tekućine minimalno 4 sata. Pogodnost posuda za slaganje jedne u drugu zbog lakšeg skladištenja. Rok trajnosti minimalno 3 godine u suhom okruženju temperaturnog raspona od najmanje -5 do +40°C. Medicinski proizvod klasa 1 prema MDR 2017/745 Posuda u skladu s idućim standardima: PAS29:1999 Jednokratni proizvodi od celuloze za uporabu u zdravstvu (test maceracije - normalan ciklus), PAS29:199 Jednokratni proizvodi od celuloze za uporabu u zdravstvu, klauzula 5 (test zadržavanja vode na 35 stupnjeva Celzija +/- 3%),; 3: PAK; 4: 16
3. |  | 2: Muška posuda za urin (100 kom u pakiranju) Jednokratna macerabilna muška posuda. Posuda izrađena od ekološki prihvatljivog-celuloznog materijala pogodnog za maceriranje. Minimalna zapremnina posude 875 ml. Posuda namijenjena za prihvat urina kod nepokretnih muških pacijenata - za prikupljanje urina i isušivanje mokraćnih vrećica. Otpornost posude na raspadanje pri utjecaju tekućine minimalno 4 sata. Rok trajnosti minimalno 3 godine u suhom okruženju temperaturnog raspona od najmanje -5 do +40°C. Medicinski proizvod klasa 1 prema MDR 2017/745 Posuda u skladu s idućim standardima: PAS29:1999 Jednokratni proizvodi od celuloze za uporabu u zdravstvu (test maceracije - normalan ciklus), PAS29:199 Jednokratni proizvodi od celuloze za uporabu u zdravstvu, klauzula 5 (test zadržavanja vode na 35 stupnjeva Celzija +/- 3%); 3: PAK; 4: 20
4. |  | 2: Posuda namijenjena za malu i veliku nuždu za žene (100 kom u pakiranju) Posuda izrađena od ekološki prihvatljivog-celuloznog materijala pogodnog za maceriranje. Otpornost posude na raspadanje pri utjecaju tekućine minimalno 4 sata. Pogodnost posuda za slaganje jedne u drugu zbog lakšeg skladištenja. Rok trajnosti minimalno 3 godine u suhom okruženju temperaturnog raspona od najmanje -5 do +40°C. Medicinski proizvod klasa 1 prema MDR 2017/745 Posuda u skladu s idućim standardima: PAS29:1999 Jednokratni proizvodi od celuloze za uporabu u zdravstvu (test maceracije - normalan ciklus), PAS29:199 Jednokratni proizvodi od celuloze za uporabu u zdravstvu, klauzula 5 (test zadržavanja vode na 35 stupnjeva Celzija +/- 3%),; 3: PAK; 4: 20
5. |  | 2: Noćna posuda (100 kom u pakiranju), volumen minimalno 2000 ml Jednokratna macerabilna posuda za stolicu i druge tjelesne tekućine. Posuda izrađena od ekološki prihvatljivog-celuloznog materijala pogodnog za maceriranje. Posuda dizajnirana za lako umetanje ispod tijela pacijenta bez podizanja pacijenta, pomoću plastičnog podloška te prihvaćanje težine pacijenta do minimalno 160 kg. Otpornost posude na raspadanje pri utjecaju tekućine minimalno 4 sata. Pogodnost posuda za slaganje jedne u drugu zbog lakšeg skladištenja. Rok trajnosti minimalno 3 godine u suhom okruženju temperaturnog raspona od najmanje -5 do +40°C. Medicinski proizvod klasa 1 prema MDR 2017/745 Posuda u skladu s idućim standardima: PAS29:1999 Jednokratni proizvodi od celuloze za uporabu u zdravstvu (test maceracije - normalan ciklus), PAS29:199 Jednokratni proizvodi od celuloze za uporabu u zdravstvu, klauzula 5 (test zadržavanja vode na 35 stupnjeva Celzija +/- 3%),; 3: kom; 4: 20
6. |  | 2: Plastični podložak za jednokratnu macerabilnu posudu za stolicu i druge tjelesne tekućine. Podložak kompatibilan s dimenzijama stavke 1. Podložak izrađen od izdržljivog plastičnog materijala, namijenjen za višekratnu upotrebu. Složive jedna u drugu. kompatibilan sa stavkom 5.; 3: kom; 4: 10
7. |  | 2: Otopina namijenjena održavanju higijene uređaja za maceriranje jednokratnih noćnih posuda izrađenih iz medicinske pulpe. Sadrži najmanje: etoksiliran izotridekanol u koncentraciji minimalno 1 maksimalno 3% mase, kvaterne amonijeve spojeve, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridi u koncentraciji od minimalno 1 maksimalno 3% mase. Pakiranje u spremnicima dimenzija maksimalno 19x12x30 cm (ŠxDxV), volumena 5L; 3: kom; 4: 15
|  | Cijena ponude bez PDV-a: |  |  |  | 0
|  | Iznos PDV-a: |  |  |  | 0
|  | Ukupna cijena ponude s PDV-om: |  |  |  | 0