## TROŠKOVNIK
Klinička bolnica Sveti Duh
Zagreb, Sveti Duh 64
TROŠKOVNIK
Zamjena aluminijskih kanala
r.br. | Naziv i opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupna cijena stavke (bez PDV-a)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3*4)
1. | Aluminijski kanal s anodiziranom (eloksiranom) površinskom obradom donji dio | m | 2 | 0 | 0
2. | Aluminijski kanal s anodiziranom (eloksiranom) površinskom obradom gornji dio | m | 2 | 0 | 0
3. | Pokrovni dio kanala za 3 utičnice | kom | 2 | 0 | 0
4. | Pokrovni dio, jednostruki, | kom | 2 | 0 | 0
5. | Utičnica O2, DIN | kom | 2 | 0 | 0
6. | Plastični prsten O2, ISO | kom | 2 | 0 | 0
7. | Utičnica zrak, DIN | kom | 2 | 0 | 0
8. | Plastični prsten zrak, ISO | kom | 2 | 0 | 0
9. | Utičnica vakuum, DIN | kom | 2 | 0 | 0
10. | Plastični prsten vakuum, ISO | kom | 2 | 0 | 0
11. | Utičnica N2O, DIN | kom | 2 | 0 | 0
12. | Plastični prsten N20, ISO | kom | 2 | 0 | 0
13. | Gnijezdo utičnice, kanal | kom | 8 | 0 | 0
14. | Inst. set AGSS DIN EN kanal | kom | 2 | 0 | 0
15. | Bočne stranice kanala | kom | 4 | 0 | 0
16. | Plastični poklopac, okrugli | kom | 8 | 0 | 0
17. | Montaža opreme | kom | 1 | 0 | 0
18. | Pregled opreme i puštanje u pogon | kom | 1 | 0 | 0
|  | Ukupan iznos bez PDV-a |  |  | 0
Ukupan iznos PDV-a
Ukupan iznos sa PDV-om